Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 06.10.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Фрушкогорска 46 | 05.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Немањина 32 (замена стакла водомера) | 05.10.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Стара Тамнава 32 (пукло стакло водомера, није затворена вода- кључ за секуо вентиле је у Сектору за искључења) | 05.10.2011. | Завршени радови |
|  | Забрежје, Ливадице (замена 8м цеви испод коловоза) | 05.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 171 (није затрпано) | 05.10.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 28 (ископ, нема квара на водоводној мрежи) | 05.10.2011. | Завршени радови |
|  | Ушће, Радничко насеље, лом на магистралној цеви | 05.10.2011. | Завршени радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 05.10.2011. | Завршени радови |
|  | Пољане, 114 (преправка прикључка, приликом постављања водомера искључена цев за кућу) | 05.10.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Гвозденовића крај 36 | 06.10.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Мислођинска 153 | 06.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, 31 ве српске бригаде 48 | 06.10.2011. | Радови у току |
|  | Кртинска, код гробља | 06.10.2011. | Радови у току |
|  | Грабовац, Војскића крај | 06.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Петра Кочића 11, Цара Лазара 4а | 05.10.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 05.10.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање и чишћење гајгер сливника: Обреновац, Браће Голубовића (9 ком.), Фрушкогорска (31 ком), Книнска (10 ком.), Попа Леонтија Маркоивћа (13 ком.) | 05.10.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање фекалне канализације: / | 05.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 05.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 05.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 05.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 05.10.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 05.10.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 06.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Пољане, прикључења корисника | 06.10.2011. | Радови у току |
|  | Јасенак, 54 | 06.10.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, Веверички крај 374 | 06.10.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Посавских партизана 44, 14. октобра 27, Ново насеље 24 | 06.10.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Војводе Путника 30, Војводе Мишића 49/5, 69, 158 и 229, Рваћанска 49, Милоша Обреновића 84 | 06.10.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Шарчевића крај 100, Космајска 5 | 06.10.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 06.10.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавања водомера: Барич, Грабовац, Обреновац 1 и 2 зона | 06.10.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац насеље Забран, санација поцинкованог цевовода извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 06.10.2011. | Радови у току |
| 2. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 06.10.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 77 | 78 | 49 |
| Q (Наменска) | 5.3 | 4.4 | 4.3 |
| P | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| Q мах 1100 | 84+11.8 |
| P | 6.5 |
| Q мин 0600 | 48+4.2 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.12 | 0,10 | 0,13 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 216 | 243 | 275 |
| p | 5.8 | 6.1 | 6.5 |
| Q Ø 400 | 65 | 98 | 120 |
| Q Ø 250 | 0 | 29 | 5 |
| Q Ø 600 | 88 | 116 | 93 |
| Q Ø 300 | 63 | 0 | 57 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 18.10 | 6 | 7.2 |
| Дом | 18.00 | 2.8 | 6.8 |
| Павловића крај | 17.50 | 4.6 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.53 | 3.55 | 3.71 |
|  | Мислођин | 3.02 | 2.92 | 4.45 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,25 | 0,30 | 0,28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |
| Наставак радова на демонтажи старе хидро-машинске опреме у Рени бунару. Електро радови на бунарима. |

Обрадила: Славица Филић