Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 06.10.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул Проте Матеје Ненадовића бр 161/8 | 06.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Дрен, Пљоштара, лупање чесме | 06.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, ул Колубарска бр 2 | 06.10.2012. | Планирани радови |
|  | Напомена – због квара багера и сервисног возила ради се смањеним учинком | . |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС Колубара , вађење и чишћење пумпе П1 | 05.10.2012. | 7181616 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 05.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница, вађење и чишћење пумпи П 1 и П 2 | О5.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 05.10.2012.. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 05.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 05.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 05.10.2012 |  | Пумпа у раду |
| 8. | Црпљење септичких јама : Звечка,ул Браће Лазића бр 185 1 тура, Дудови, ул Светог Саве бр 60 1 тура, Основна школа Дражевац 2 туре | 05.10.2012 | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , Бело Поље, ул Белопољска бр 59 , улично загушење | 05.10.2012 | Завршени радови |
| 10. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 06.10.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мала Моштаница, ул Моштаничка бр 35/6 | 06.10.2012 | Планирани радови |
| 2. | Мала Моштаница, ул 13.Октобра бр 15 | 06.10.2012 | Планирани радови |
| 3. | Грабовац , ул Видански крај бр 15/б | 06.10.2012 | Планирани радови |
| 4. | Грабовац , ул ул Видански крај бр 15 | 06.10.2012 | Планирани радови |
| 5. | Грабовац , ул ул Видански крај бр 113/к | 06.10.2012 | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул Посавски партизани бр 19/с | 06.10.2012 | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул Колубарска бр 4 ф | 06.10.2012 | Планирани радови |
| 8. | Мислођин, ул Бачевачка бр 32/б | 06.10.2012 | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, ул Забрежански пут бр 2 | 06.10.2012 | Планирани радови |
| 10. | Кртинска, ул Трњаци бр 14 | 06.10.2012 | Планирани радови |
| 11. | Велико Поље, ул Ранковића крај бр 18 | 06.10.2012 | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | 1. и 2. Зона , Грабовац, Барич , Моштаница | 06.10.2012. | Планирани радови |  |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 1 9999 9о | 92 | 2 777777 77 |
| Q (Наменска) | 6.3 | 6.8 | 7.5 |
| P | 6.0 | 6.0 | 5.9 |
| Q мах 1900 | 104+7.1 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0800 | 60+7.3 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.25 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
|  | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 185 | 263 | 262 |
| p | 5,4 | 5,8 | 5,9 |
| Q Ø 400 | 35 | 84 | 80 |
| Q Ø 250 | 27 | 36 | 37 |
| Q Ø 600 | 123 | 143 | 145 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15,6 |  | 7,3 |
| Дом | 13,4 |  | 7,2 |
| Павловића крај | 12,6 |  | 8,6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 14,5 |  |  |
| Ушће | 24,6 |  |  |
| Грабовац |  |  | 2,8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3,64 | 3,56 | 3,62 |
|  | Мислођин | 2,09 | 1,87 | 2,74 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,23 | 0,22 | 0,21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Механичка регенерација Рени бунара. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић

Обрадила : Весна Ђотуновић