Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   06.11.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мала Моштаница, Шарчевића крај БР.110,квар на цевоводу ПВЦ Φ90 | 05.11.2013 | Завршени радови |
| 2. | Барич, ул.Београдска бр.35, квар на цевоводу ПОЦ 2“ | 05.11.2013 | Завршени радови |
| 3 | Мислођин (поред табле „Дражевац“), квар на цевоводу ПВЦ Φ75 | 05.11.2013 | Завршени радови |
| 4 | Мислођин, ул.Мослођинска (код продавнице „Маја“), квар на цевоводу ПОЦ 3/4“ | 05.11.2013 | Завршени радови |
| 5 | Звечка, ул.Живе Борјановић бр,22а, замена 10м цевовода 5/4“ | 05.11.2013 | Завршени радови |
| 6 | Звечка, ул.Слободана Танкосића бр.5а, одвожење ризле | 05.11.2013 | Завршени радови |
| 7 | Обреновац, ОШ“1.обреновачка школа“, одвожење шута | 05.11.2013 | Завршени радови |
| 8 | Скела, ул.Ж.Драгојловић | 06.11.2013 | Планирани радови |
| 9 | Ушће, Пољачки крај бр.6 | 06.11.2013 | Планирани радови |
| 10 | Звечка, ул.9. бр.4 | 06.11.2013 | Планирани радови |
| 11 | Барич. ул.Богољуба Васиљевића бр.10а | 06.11.2013 | Планирани радови |
| 12 | Обреновац, ОШ“1.обреновачка школа“, одвожење шута | 06.11.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, | 06.11.2013 | 9547274 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, | 06.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 06.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 06.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 06.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 06.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 06.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Рвати, ул.Рваћанска бр.21, улично загушење | 05.11.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Бело Поље, Селенића крај бр.13,, црпљење септичке јаме (1 тура) | 05.11.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Стублине, Дом здравља, црпљење септичке јаме (2 туре) | 05.11.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Рвати, ул.Краља Милана,чишћење и испирање фекалне канализације (испрано 130м линије и 5 шахти) | 05.11.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Рвати, ул.Рваћанска бр.21, усисавање талога из шахте и линије | 05.11.2013 |  | Завршени радови |
| 13 | Обреновац, ул.Цара Душана, чишћење и испирање гајгер сливника (поново), због асфалтирања ( очишћено 11 ком) | 05.11.2013 |  | Завршени радови |
| 14 | Обреновац, ул.Раденка Ранковића бр.10 стан 4, одгушење судоперске вертикале | 05.11.2013 |  | Завршени радови |
| 15 | Обреновац, ул.Краља Милутина бр.27, улично загушење | 05.11.2013 |  | Завршени радови |
| 16 | Обреновац, ул.Краља Милутина бр.25, улично загушење | 05.11.2013 |  | Завршени радови |
| 15 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 06.11.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Скела, ул.Мила Манића бр.69, нови прикључак | 06.11.2013 | Планирани радови |
| 2 | Скела, ул.Милана Мирчетића бр.21, замена водомера | 06.11.2013 | Планирани радови |
| 3 | Мала Моштаница, Липик бр.4, цурење у шахти | 06.11.2013 | Планирани радови |
| 4 | Мала Моштаница, Шарчевића крај бр.29, провера исправности водомера | 06.11.2013 | Планирани радови |
| 5 | Мислођин, ул.Бачевачка бр.25, замена водомера | 06.11.2013 | Планирани радови |
| 6 | Мислођин, Гвозденовића крај бр.9, замена водомера | 06.11.2013 | Планирани радови |
| 7 | Мислођин, ул.Бачевачка бр.1 П, замена водомера | 06.11.2013 | Планирани радови |
| 8 | Звечка, ул.Ваљевски пут бр.42, замена водомера | 06.11.2013 | Планирани радови |
| 9 | Звечка, ул.Драге Вуковића Корчагина бр.32, замена водомера | 06.11.2013 | Планирани радови |
| 10 | Бело Поље, ул.Белопољска бр.44, замена водомера | 06.11.2013 | Планирани радови |
| 11 | Барич, ул.Омладинских бригада бр.29, цурење у шахти | 06.11.2013 | Планирани радови |
| 12 | Барич, ул.31.српске бригаде бр.58, замена стакла водомера | 06.11.2013 | Планирани радови |
| 13 | Забрежје, ул.Аце Симовића бр.220, цурење у шахти | 06.11.2013 | Планирани радови |
| 14 | Обреновац, ул.Равногорска бр.20, замена водомера | 06.11.2013 | Планирани радови |
| 15 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.104/3, замена водомера | 06.11.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Мислођин, постављање шахт поклопаца | 05.11.2013 | Завршени радови |
| 2 | Пољане (код игралишта), постављање бетонског шахт поклопца | 05.11.2013 | Завршени радови |
| 3 | Мислођин,(преко пута ресторана „Кутак“), очишћена унутрашњост шахте од шута и смећа | 05.11.2013 | Завршени радови |
| 4 | Мислођин,(преко пута ресторана „Кутак“), шаловање и наливање бетонске плоче шахте | 06.11.2013. | Планирани радови |
| 5 | Обреновац, ул.Ђачког батаљона бр.23а, поправка оштећења на водоводној шахти | 06.11.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 67 | 64 | 52 |
| ` | 1.4 | 0.9 | 0.9 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1100 | 80+1.8 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0400 | 50+0.9 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.24 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 257 | 162 | 248 |
| p | 5.8 | 5.6 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 73 | 31 | 65 |
| Q Ø 250 | 38 | 26 | 37 |
| Q | 146 | 105 | 146 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 12.6 |  | 7.6 |
| Дом | 9.9 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 7.6 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.0 |  |  |
| Ушће | 23.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.6 |
|  | Забрежје | 3.73 | 3.50 | 3.61 |
|  | Мислођин | 2.01 | 2.32 | 3.57 |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.22 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић