Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   06.12.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин, ул.Обреновачки пут бр.40,квар на цевоводу ПЕ1“ | 05.12.2013 | Завршени радови |
| 2. | Велико Поље,Средњи крај бр.158,квар на цевоводу ПВЦ Φ90 | 05.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Јасенак, Сенића крај бр.9а, квар на цевоводу ПЕ 3/4“ | 05.12.2013 | Завршени радови |
| 4 | Барич, ул.Јанка Тешић бр.18, квар на цевоводу ПОЦ 3“ | 05.12.2013 | Завршени радови |
| 5 | Баљевац, Центар бр.95,цурење на „АМБРО“ шелни | 05.12.2013 | Завршени радови |
| 6 | Обреновац, ул.Милоша Обилића бр.24,ископ затрпан | 05.12.2013 | Завршени радови |
| 7 | Мала Моштаница,ул.Селинска бр.30 | 06.12.2013 | Планирани радови |
| 8 | Мала Моштаница,Шарчевића крај бр.54 | 06.12.2013 | Планирани радови |
| 9 | Обреновац, ул.Краља Милутина бр. | 06.12.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, замена крушке за заштиту пумпе од рада на суво | 06.12.2013 | 9760354 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, вађење и чишћење пумпе П2, приликом вађњња примећено да фали вођица на пумпи, електричари ФВ“Забрежје“ скинули фреквентни регулатор ради пуњења електролита на новом орману | 06.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 06.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 06.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 06.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 06.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 06.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, ул.Војводе Путника бр.10 стан бр.4, одгушење судоперске вертикале | 05.12.2013. |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ул.Аце Симовића бр.9, одгушење фекалне канализације у дворишту | 05.12.2013. |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, ул.Краља Милутина бр.9, одгушење и испирање три судоперске вертикале | 05.12.2013. |  | Завршени радови |
| 11 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (у 800, 1300,1700 и 2100) | 06.12.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Јасенак, Центар бр,157а, враћање водомера | 06.12.2013. | Завршени радови |
| 2 | Јасенак, Центар бр,46, враћање водомера | 06.12.2013. | Завршени радови |
| 3 | Мислођин,Јасенак, рад на искључењу корисника због дуговања | 06.12.2013. | Завршени радови |
| 4 | Грабовац, Доњи крај бр.581, пукло стакло водомера | 06.12.2013. | Завршени радови |
| 5 | Скела, ул.Станислава Јовановић бр.18, цурење у шахти | 06.12.2013. | Завршени радови |
| 6 | Кртинска, Пут за Прово бр.20, цурење у шахти | 06.12.2013. | Завршени радови |
| 7 | Забрежје, ул.Проте Матије Ненадовића бр.61, цурење у шахти | 06.12.2013. | Завршени радови |
| 8 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.2а, стао водомер | 06.12.2013. | Завршени радови |
| 9 | Бело Поље, ул.Кружни пут бр.17, цурење у шахти | 06.12.2013. | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, ул.Космајска бр.8, цурење у шахти | 06.12.2013. | Завршени радови |
| 11 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.56, цурење у шахти | 06.12.2013. | Завршени радови |
| 12 | Обреновац, ул.Цара Лазара бр.4а, испирање водоводне линије | 06.12.2013. | Завршени радови |
| 13 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.82, цурење у шахти | 06.12.2013. | Завршени радови |
| 14 | Обреновац, ул.Узун Миркова бр.1/5, цурење у шахти | 06.12.2013. | Завршени радови |
| 15 | Обреновац, ул.Царице Милице бр.1, скидање водомера и одношење на проверу исправности | 06.12.2013. | Завршени радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Забрежје,ФВ „Забрежје“, бетонирање металних чаура за анкерисање металних стубова за надстрешицу (11 ком) | 05.12.2013 | Завршени радови |
| 2 | Обреновац, ул.Војводе Мишић(код Комерцијалне банке), враћање бехатон плоча на месту санације квара на мрежи | 06.12.2013 | Планирани радови |
| 3 | Барич, ул.Јанка Тешића бр.18, утовар и одношење шута на на градску депонију на месту бетонирања површине после санације квара на мрежи | 06.12.2013 | Планирани радови |
| 4 | Провера стања на терену по пријавама грађана и то: ул.Краља Милутина, ул.Шумарице и ул.Баричка река | 06.12.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 72 | 67 | 52 |
| ` | 1.1 | 1.1 | 1.0 |
| P | 6.0 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1200 | 80+2.3 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0800 | 42+2.1 |
| P | 5.7 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.35 | 0.29 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 251 | 166 | 247 |
| p | 5.8 | 5.5 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 68 | 21 | 66 |
| Q Ø 250 | 38 | 27 | 36 |
| Q Ø 600 | 145 | 118 | 145 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 10.9 |  | 5.8 |
| Дом | 11.8 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 8.4 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 8.1 |  |  |
| Ушће | 22.2 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
|  | Забрежје | 3.67 | 3.79 | 3.41 |
|  | Мислођин | 2.08 | 1.80 | 2.96 |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић