Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 06.12.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Обреновачки друм 72 | 05.12.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Босанска (чепована линија) | 05.12.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Шумарице 36 | 05.12.2011. | Завршени радови |
|  | Пољане, (чепован испуст) | 05.12.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 171 - 173 | 06.12.2011. | Радови у току |
|  | Мислођин, Бачевачка 18 | 06.12.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Змај Јовина 38 | 06.12.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, ул. 4 та бр.2 | 06.12.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац Алексе Шантића 5 | 06.12.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Кнеза Симе Марковића 2 | 06.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Немањина 87, Купиначка (спуштање нивоа фекалне канализације) | 05.12.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: Обреновац, иза Бање, Авалска | 05.12.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: / | 05.12.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац,Цара Лазара подизање шахти фекалне канализације | 05.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, вађење пумпе | 05.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 05.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 05.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, приликом обиласка фцс због нестанка електричне енергије примећено да је украден акомулатор и гориво (скинут пловак са резервоара) | 05.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци, повезивање канделабера | 05.12.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 06.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, цара Лазара 3/1 и 5, Војводе Мишића 159, ИМЕС КОП, Милоша Обреновића 106, краља Александра првог 13, Рваћанска 56, Краља Милана 26, Фрушкогорска 1, 14 и 35, Марка Милановића 13б | 06.12.2011. | Радови у току |
|  | Уровци, Индустријска зона 10 и 12 | 06.12.2011. | Радови у току |
|  | Баљевац, Мијатовића крај 4ц | 06.12.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, центар | 06.12.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, Гугош крај 45ф | 06.12.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 06.12.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац 1. и 2. зона, Барич, Грабовац | 06.12.2011. | Радови у току |
| 2. | Пописивање водомера: Обреновац, 1 и 2 зона | 06.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 06.12.2011. | Радови у току |
| 2. | Повезивање прикључака на канализациону мрежу извођач Пројекто монтажа Београд | 06.12.2011. | Радови у току |
| 3. | Изградња водоводне мреже за објекте од општег јавног интереса по захтевима МЗ АР Градња доо Београд | 06.12.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 67 | 82 | 68 |
| Q (Наменска) | 5.8 | 5.1 | 5.1 |
| P | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 2100 | 137+5.1 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0800 | 60+6.2 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.31 | 0.21 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Постројење није радило од 1825 до 20 часова због нестанка електричне енергије. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 243 | 255 | 247 |
| p | 5.9 | 6.0 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 96 | 111 | 101 |
| Q Ø 250 | 30 | 30 | 30 |
| Q Ø 600 | 117 | 114 | 116 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 16.3 | 6 | 7.2 |
| Дом | 13.6 | 3.5 | 7.2 |
| Павловића крај | 11.5 | 5.2 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.33 | 3.72 | 3.22 |
|  | Мислођин | 1.97 | 0.39 | 3.06 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,31 | 0,31 | 0,32 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Санација цурења десне коморе резервоара Мислођин (у функцији лева комора). Постројење није радило од 1825 до 20 часова због нестанка електричне енергије. |

Обрадила: Славица Филић