Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   07.02.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Ушће , ул Савска | 07.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул 4. –та , наставак цевовода још 20 м за две куће | 07.02.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Београдска бр 42/2 | 07.02.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 07.02.2013. | 7755663 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 07.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 07.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 07.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 07.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 07.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 07.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац ,вртић” Весељко”,шахт фекалне канализације нема кинете , дно шахте пуно цигли и делова керамичких цеви. Није одгушено , покушавано и из пуне шахте и из проблематичне. Немогуће је наћи цев испустити ниво фекалија . била и цистерна “МАН “ oд 10 – 11 ч | 06.02.2013. |  |
| 9. | Обреновац ,вртић “Весељко” , рад цистерне “МАН” на oдгушењу фекалне канализације , успели су да одгуше oд 15,30 – 16,30 ч | 06.02.2013. | Завршени радови |
| 10. | Чишћење и испирање фекалне канализације у Ђачког батаљона - испрано 240 м линије и 3 шахте у Војводе Мишића - испрано 150 м линије и 1 шахта | 06.02.2013. | Завршени радови |
| 11. | Код интервенције пукло црево на “Спринтеру” | 06.02.2013. | Завршени радови |
| 12. | Обреновац , ул Милоша Обреновића , прање тротоара и улице после радова екипе за интервенције | 06.02.2013. | Завршени радови |
| 13. | Барич , линија код “Базне хемије” , делимично одгушење, стање код шахте бр 6 исто | 06.02.2013. | Завршени радови |
| 14. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 07.02.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , Забрежје, А.А.Симовића бр 7 , стао водомер , замена | 07.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , Краља Петра 1 бр 24 , кућни савет , цурење воде у шахти , поправка | 07.02.2013 | Планирани радови |
| 3. | Рвати , ул Бранислава Нушића бр 19, замена водомера | 07.02.2013 | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 166 , цурење воде у шахти , поправка | 07.02.2013 | Планирани радови |
| 5. | Рвати , ул Влашка Башта бр 15 , кућни савет , “НИТ “градња , постављање водомера у ламелу бр 3 | 07.02.2013 | Планирани радови |
| 6. | Грабовац , ул Видански крај бр 18/Ц, прикључак воде и “Секуо” вентил | 07.02.2013 | Планирани радови |
| 7. | Звечка , ул Живе Борјановића бр 33, не држи вентил, замена | 07.02.2013 | Планирани радови |
| 8. | Мислођин , ул Обреновачки друм бр 42/А, замена водомера | 07.02.2013 | Планирани радови |
| 9. | Бело Поље , ул Кружни пут бр 34 , замена водомера | 07.02.2013 | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Скела, Уровци , Звечка , Мислођин , Мала Моштаница | 07.02.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 86 | 88 | 77 |
| Q (Наменска) | 7.0 | 6.0 | 4.7 |
| P | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 1800 | 92+7.0 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0400 | 75+4.6 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.36 | 0.36 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 166 | 166 | 238 |
| p | 5.6 | 5.5 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 25 | 27 | 75 |
| Q Ø 250 | 25 | 26 | 34 |
| Q Ø 600 | 116 | 113 | 129 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 9.7 |  | 7.6 |
| Дом | 10.6 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 7.8 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 9.7 |  |  |
| Ушће | 20.4 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.1 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.63 | 3.64 | 3.40 |
|  | Мислођин | 2.62 | 2.17 | 3.61 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.21 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић