Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 07.02.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Баљевац, Мијатовића крај, сокак лево поправка гуме на прирубници, сви имају воду | 06.02.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Вић баре, чишћење снега | 06.02.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Браће Лазића, код црне тачке | 07.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: / | 06.02.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: / | 06.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 06.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 06.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 06.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 06.02.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 06.02.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 07.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, 14 октобра 94/1 | 07.02.2012. | Радови у току |
|  | Уровци, Шабачки пут 48, Уровачка 35 и 76 | 07.02.2012. | Радови у току |
|  | Ратари, Савска 145, Павловића крај 16 | 07.02.2012. | Радови у току |
|  | Скела, Павловића крај 16, Мила Манића 8 | 07.02.2012. | Радови у току |
|  | Забрежје, Проте Матеје Ненадовића 51 | 07.02.2012. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередовно измирују своје обавезе | 07.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Провера корисника | 07.02.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 07.02.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" | 07.02.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 95 | 114 | 96 |
| Q (Наменска) | 8.6 | 5.4 | 5.4 |
| P | 6.1 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 2000 | 116+5.4 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0300 | 86+5.3 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.21 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,7 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 247 | 207 | 284 |
| p | 5.9 | 5.1 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 100 | 76 | 124 |
| Q Ø 250 | 0 | 25 | 34 |
| Q Ø 600 | 89 | 106 | 126 |
| Q Ø 300 | 58 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 18.2 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 16.7 | 3.2 | 7.2 |
| Павловића крај | 16.5 | 5.2 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.27 | 3.00 | 3.20 |
|  | Мислођин | 0.51 | 0.37 | 0.92 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,27 | 0,28 | 0,25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић