Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан дан   07.03.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати , ул Рваћанска бр 13 | 07.03.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 07.03.2013. | 7914969 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 07.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 07.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 07.03.2013.. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 07.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 07.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 07.03.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац ,ул Петра Кочића бр 11 , улично загушење | 07.03.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 101/3, испирање и одгушење купатилске вертикале | 06.03.2013. | Завршени радови |
| 10. | Чишћење и испирање гајгер сливника у улицама по Обреновцу . Испрано укупно 83 гајгера | 06.03.2013. | Завршени радови |
| 11. | Црпљење септичких јама за Основну школу у Грабовцу, 3 туре и за Основну школу у Орашцу , 1 тура | 06.03.2013. | Завршени радови |
| 12. | Цистерна “Вома” одвежена у овлашћени сервис због ротационог светла | 06.03.2013. | Завршени радови |
| 13. | Обреновац ,ул 4 . –та , зграда “Хелп” , одгушење фекалне канализације у згради , фактурисано ГО Обреновац | 06.03.2013. | Завршени радови |
| 14. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 07.03.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Немањина бр 130 , замена водомера | 07.03.2013. | Планирани радови |
| 2. | Ушће , ул Вишњица бр 19/а , цури вода на улазном вентилу , поправка цурења | 07.03.2013. | Планирани радови |
| 3. | Грабовац , ул Шеваре бр 376 , пукло стакло на водомеру , замена | 07.03.2013. | Планирани радови |
| 4. | Грабовац , ул Филимоновића крај , пукао улазни вентил , замена | 07.03.2013. | Планирани радови |
| 5. | Мислођин , ул Гвозденовића крај бр 31 , цурење воде на вентилима, поправка | 07.03.2013. | Планирани радови |
| 6. | Мислођин , ул Бачевачка бр 40 , цурење на улазном вентилу , поправка | 07.03.2013. | Планирани радови |
| 7. | Скела , ул Мила Манића бр 60 , цурење на улазном вентилу , поправка | 07.03.2013. | Планирани радови |
| 8. | Скела , ул Мила Манића бр 29 , замена водомера | 07.03.2013. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 43/3 , Кућни савет, замена водомера | 07.03.2013. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац , ул Доситејева бр 128/7, замена водомера | 07.03.2013. | Планирани радови |
| 11. | Обреновац , ул Мује Калајџића бр 10 , раздвајање водомера | 07.03.2013. | Планирани радови |
| 12. | Обреновац , ул Љубе Ненадовића бр 26 , замена водомера | 07.03.2013. | Планирани радови |
| 13. | Обреновац , Кнеза Михаила бр 15 , Кућни савет , поправка цурења | 06.03.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Мала Моштаница , Барич , Дражевац | 07.03.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 75 | 68 | 62 |
| Q (Наменска) | 5.3 | 5.6 | 4.6 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1400 | 75+5.3 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0300 | 50+4.6 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.40 | 0.34 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 166 | 247 | 242 |
| p | 5.6 | 6.0 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 22 | 76 | 74 |
| Q Ø 250 | 26 | 36 | 35 |
| Q Ø 600 | 118 | 135 | 133 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 8.3 |  | 5.9 |
| Дом | 8.3 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.0 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.5 |  |  |
| Ушће | 21.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.7 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.63 | 3.63 | 3.71 |
|  | Мислођин | 2.72 | 2.75 | 3.66 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.24 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић