Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 07.03.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, круг Компаније „Прва Искра Наменска производња“, поправка затварача, замена 1м цеви, није затрпано | 06.03.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, ул.19 та бр.49 | 06.03.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, Живе Борјановића 61, у дворишту , није затрпано | 06.03.2012. | Завршени радови |
|  | Забрежје, испод ППВ, израда ограде | 06.03.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Индустријска зона, преко пута СТСа | 06.03.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Тамнавска, испод Поште, замена 6м цеви | 06.03.2012. | Завршени радови |
|  | Конатице, одвоз питке воде | 06.03.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Светог Саве, код игралишта | 07.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, ул. Београдска | 07.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, ФИМ | 07.03.2012. | Планирани радови |
|  | Ратари, Савска 12а | 07.03.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Вука Караџића 88, Милоша Обреновића, Умка, ГРОС ОПТИК | 06.03.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: Дрен, ош, Обреновац, Попа Леонтија Марковића 10 | 06.03.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: / | 06.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 06.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 06.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 06.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, пребацивање струје са агрегата на нормално напајање | 06.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 06.03.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 07.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Војводе Путника 12 и 36, Вука Караџића 83 и 88, Краља Милана 40, Узун Миркова – Геронтолошки центар, Милоша Обреновића 16 | 07.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Железничка 42, Устаничка 16ц, Гробљанска 26ц, Драгорада Драгојевића 22, Вука Караџића 17 | 07.03.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Савска 109 и 167 | 07.03.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Швабића крај | 07.03.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Драге Вуковића Корчагина 156, Браће Лазића 48 и 52 | 07.03.2012. | Планирани радови |
|  | Ратари, Савска 19 | 07.03.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, Савска 10а и 10б, Вишњак 19а | 07.03.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередновно извршавају своје обавезе | 07.03.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац 1 и 2 зона, Мала Моштаница, Јасенак, Грабовац | 07.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 07.03.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 07.03.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 07.03.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 82 | 89 | 83 |
| Q (Наменска) | 5.5 | 6.1 | 5.4 |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 1600 | 93+6.5 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0500 | 80+5.4 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.26 | 0.26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,7 | 0.75 | 0,75 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 191 | 189 | 276 |
| p | 5.6 | 5.5 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 55 | 60 | 113 |
| Q Ø 250 | 25 | 24 | 34 |
| Q Ø 600 | 111 | 105 | 129 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 16.5 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 14.4 | 3.5 | 7.2 |
| Павловића крај | 12.7 | 5.0 | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.47 | 3.53 | 3.28 |
|  | Мислођин | 1.55 | 1.27 | 3.15 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,26 | 0,29 | 0,30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Извођачи радова монтирају елементе бежичне комуникационе везе изворишта са СКАД-ом. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић