Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   07.05.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Книнска бр 19 | 07.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич , ул Баричка Река бр 55 | 07.05.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , oчишћена аутоматска решетка | 07.05.2013. | 8304707 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 07.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 07.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 07.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 07.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 07.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 07.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Црпљење септичке јаме – Звечка , ул Раје Поповића бр 11 , 1 тура | 06.05.2013. | Завршени радови |
| 9. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 07.05.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати , ул Фрушкогорска бр 39 , цурење на улазном вентилу , поправка | 07.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Дражевац , ул Јовановац бр 2 р , врти водомер на празно | 07.05.2013. | Планирани радови |
| 3. | Забрежје , ул А.А.Симовића бр 4, Кућни савет , пукло Стакло на водомеру , замена | 07.05.2013. | Планирани радови |
| 4. | Дражевац , ул Павловића крај бр 43 г , цури улазни вентил , поправка | 07.05.2013. | Планирани радови |
| 5. | Јасенак , ул Швабића крај бр 430 б , пукло стакло на водомеру , замена | 07.05.2013. | Планирани радови |
| 6. | Барич , “Златно Сидро” , ул Обреновачки Друм бр 15 , окренути водомер | 07.05.2013. | Планирани радови |
| 7. | Барич ул 6. Војвожанске Бригаде бр 37б , цури улазни вентил , поправка | 07.05.2013. | Планирани радови |
| 8. | Месна Заједница Пољане , прикључци на водоводну мрежу | 07.05.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Дрен , Барич , М.Моштаница , Дражевац | 07.05.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 65 | 56 | 45 |
| Q (Наменска) | 4.6 | 4.2 | 4.4 |
| P | 5.9 | 5.8 | 5.9 |
| Q мах 0900 | 69+4.5 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0300 | 36+4.4 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.35 | 0.27 | 0.29 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 248 | 250 | 240 |
| p | 5.9 | 6.3 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 78 | 92 | 71 |
| Q Ø 250 | 37 | 11 | 36 |
| Q Ø 600 | 133 | 121 | 133 |
| Q Ø 300 | 0 | 26 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 18.1 |  | 7.5 |
| Дом | 17.7 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 12.6 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.8 |  |  |
| Ушће | 23.6 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.5 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.61 | 3.80 | 3.99 |
|  | Мислођин | 2.83 | 2.52 | 3.65 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.24 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић