Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 07.05.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мислођин, Кованчина 3е, затрпавање лома | 06.05.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Милисава Чамџије 3х, замена 6м цеви, одвоз шута и насипање песком | 06.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, угао Војводе Мишића – Хајдук Вељкове, у асфалту, одвоз шута и затрпавање ризлом | 06.05.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 18 | 07.05.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 92 | 07.05.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Солунског фронта 24 | 07.05.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: / | 06.05.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: / | 06.05.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 06.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе 2 пута | 06.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпе 2 пута, пумпа 2 не ради (одврнуло се радно коло и пумпа је ван функције) | 06.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци, чишћење пумпе | 06.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, очишћена решетка | 06.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 06.05.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 07.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Звечка, Браће Лазића 192г, ул. 5 та бр.4, | 07.05.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Краља Александра 35, Војводе Мишића 106, Николе Тесле 34 и 42, Влашка башта 4, Милоша Обреновића 133 | 07.05.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 202 | 07.05.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Моштаничка 40 | 07.05.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 07.05.2012. | Планирани радови |
|  | Пољане: прикључења корисника | 07.05.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Обреновац, 1. и 2. зона, Барич | 07.05.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Дрен | 07.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 07.05.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 07.05.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 07.05.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 07.05.2012. | Радови у току |
| 5. | Изградња секундарне водоводне мреже и дела примарне мреже до будућег водоторња у Стублинама извођач „АР Градња“ доо Београд | 07.05.2012. | Радови у току |
| 6. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 07.05.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 75 | 79 | 49 |
| Q (Наменска) | 4.7 | 4.7 | 4.5 |
| P | 6.0 | 6.0 | 5.8 |
| Q мах 1300 | 110+4.9 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0600 | 45+4.5 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.30 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 181 | 181 | 183 |
| p | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q Ø 400 | 54 | 58 | 55 |
| Q Ø 250 | 22 | 22 | 23 |
| Q Ø 600 | 105 | 101 | 105 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 20.2 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 18.8 | 3.4 | 6.9 |
| Павловића крај | 17.0 | 4.8 | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.37 | 3.49 | 3.67 |
|  | Мислођин | 3.91 | 3.29 | 4.35 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0,23 | 0,25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић