Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   07.06.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Oбреновац - ул.Студеничка бр.21 | 07.06.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац - Дудови замена песка у базенчићима за игру | 07.06.2013. | Планирани радови |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 07.06.2013. | 8547060 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 07.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница" | 07.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 07.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 07.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 07.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 07.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Вађење и чишћење обе пумпе на II МЗ 08:30h -10:00 h | 06.06.2013. | Завршени радови |
| 9. | Рад екипе на ФЦС "Колубара"на разбијању талога замену крушки и спуштању нивоа у јами од 10:00 h -13:40 h | 06.06.2013. | Завршени радови |
| 10. | Црљење септичке јаме у Звечкој ул.14 бр.18 -1 тура | 06.06.2013. | Завршени радови |
| 11. | Црљење септичке јаме у Грабовцу Доњи крај 481 од 08:30h - 09:30h и 12:00h - 14:00h | 06.06.2013. | Завршени радови |
| 12. | Војводе Мишића од Ватрогасног дома до ул.Кнез Михаилова испрано 224 m' линије и 4 шахте , и у Кнез Михаиловој улици испрано 65 m' линије и 2 шахте од 08:00h - 14:00h | 06.06.2013. | Завршени радови |
| 13. | Грачаничка бр.9 - улично загушење урађено 15:30h - 16:30h | 06.06.2013. | Завршени радови |
| 14. | Краља Милутина 25/Б - улично загушење урађено 19:00h - 20:00h | 06.06.2013. | Завршени радови |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 07.06.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Колубарска 8/20 | 07.06.2013 | Планирани радови |
| 2. | Барич - Ново насеље 21 љ | 07.06.2013 | Планирани радови |
| 3. | Драге Вуковић Корчагина 61/А | 07.06.2013 | Планирани радови |
| 4. | Грабовац - Центар б.б. | 07.06.2013 | Планирани радови |
| 5. | Војскића крај 624 | 07.06.2013 | Планирани радови |
| 6. | Жике Драгојловић 9 | 07.06.2013 | Планирани радови |
| 7. | Милоша Обреновића 135 | 07.06.2013 | Планирани радови |
| 8. | Барич - Церска 9 | 07.06.2013 | Планирани радови |
| 9. | Баричких бораца 44 | 07.06.2013 | Планирани радови |
| 10. | Узун Миркова 1 | 07.06.2013 | Планирани радови |
| 11. | Војводе Мишић 121 | 07.06.2013 | Планирани радови |
| 12. | Забрежје - Савска 81 | 07.06.2013 | Планирани радови |
| 13. | Краља Петра I 42 | 07.06.2013 | Планирани радови |
| 14. | Мислођин - Обреновачки друм 56 | 07.06.2013 | Планирани радови |
| 15 | Мислођин - Обреновачки друм 42/А | 07.06.2013 | Планирани радови |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 07.06.2013 | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Мислођин,Мала Моштаница,Уровци,Звечка. | 07.06.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 77 | 77 | 64 |
| Q (Наменска) | 7.0 | 4.5 | 4.4 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1100 | 82+5.5 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0500 | 55+7.8 |
| P | 5.8 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.40 | 0.40 | 0.37 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 247 | 264 | 238 |
| p | 5.9 | 6.2 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 82 | 100 | 77 |
| Q Ø 250 | 37 | 20 | 35 |
| Q Ø 600 | 128 | 116 | 126 |
| Q Ø 300 | 0 | 28 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 16.3 |  | 5.8 |
| Дом | 15.1 |  | 6.4 |
| Павловића крај | 14.3 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 10.4 |  |  |
| Ушће | 20.5 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.6 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.49 | 3.43 | 3.50 |
|  | Мислођин | 2.21 | 2.28 | 3.71 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Ивана Катинић