Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   07.08.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,ул Војводе Мишића код бр 160. | 07.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Дражевац,Швабића крај бр 36/ц. | 07.08.2013. | Планирани радови |
| 3. | Забрежје,Доситејева. | 07.08.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,Цара Душана бетонирање на два места. | 07.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац,Проте Матеје Ненадовића,бетонирање на једном месту. | 07.08.2013. | Планирани радови. |
| 3. |  |  | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 07.08.2013. | 8961988 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 07.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 07.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 07.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 07.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 07.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 07.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Црпљење септичке јаме у Обреновцу ул Дечанска,једна тура. | 06.08.2013. | Завршени радови |
| 9. | Ђачког Батаљона 23/а-одгушење судоперске вертикале. | 06.08.2013. | Завршени радови |
| 10. | Чишћење и испирање линије фекалне канализације у ул Цара Лазара.укупно испрано 137 метара. | 06.08.2013. | Завршени радови |
| 11. | Немањина бр 71/б -улично загушење урађено. | 06.08.2013. | Завршени радови |
| 12. | Шумарице бр 102/ц-улично загушење урађено. | 06.08.2013. | Завршени радови |
| 13. | Аце Симовића бр 10,нема загушења. | 06.08.2013. | Завршени радови |
| 14. | Очишћена аутом. решетка на ФЦС „Колубара“ два пута. | 06.08.2013. | Завршени радови |
| 15. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 07.08.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Ново Насеље,Звечка,цурење. | 07.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Ново Насеље,Звечка,цурење. | 07.08.2013. | Планирани радови |
| 3. | Бело Поље,Стара Тамнава,замена водомера. | 07.08.2013. | Планирани радови |
| 4. | Јовановац,Дражевац,прикључак. | 07.08.2013. | Планирани радови |
| 5. | Дражевац код игралишта,на јавној чесми батерија поломљена. | 07.08.2013. | Планирани радови |
| 6. | Дражевац центар,на јавној чесми славина поломљена. | 07.08.2013. |  |
| 7. | Аце Симовића,Забрежје,цурење. | 07.08.2013. | Планирани радови |
| 8. | Разно јављање на телефон | 07.08.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Уровци,Прва и друга зона, Звечка ,Мислођин. | 07.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне водоводне мреже од водоторња Баљевац до основне школе у Баљевцу. Извођач радова ГП СЛОБОДА А.Д | 07.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 07.08.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 102 | 124 | 102 |
| Q (Барич) | 4.3 | 4.1 | 4.8 |
| Q (Наменска) | 6.3 | 6.0 | 6.3 |
| P | 150+4.0 |  |  |
| Q мах 1300 | 5.3 |
| P | 95+4.4 |
| Q мин 0600 | 6.3 |
| P | квалитет воде |
| 0.40 |
| мутноћа (NTU) | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Резидуал хлора mg/l |  |  |  |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 257 | 305 | 258 |
| p | 5.6 | 4.5 | 5.7 |
| Q Ø 400 | 64 | 80 | 60 |
| Q Ø 250 | 39 | 45 | 40 |
| Q Ø 600 | 154 | 180 | 158 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 30.8 |  | 7.7 |
| Дом | 29.5 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 25.0 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 19.3 |  |  |
| Ушће | 28.7 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.3 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.63 | 3.45 | 3.58 |
|  | Мислођин | 1.10 | 0.41 | 2.04 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.18 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Ивана Катанић