Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 07.08.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, ул Буде Давидовић бр 28 | 06.08.2012. | Завршени радови |
|  | Одвоз питке воде на ТНТ-Б | 06.08.2012. | Завршени радови |
|  | Одвоз шута на депонију „Гребача“ | 06.08.2012. | Завршени радови |
|  | Oбреновац,ул Фрушкогорска бр 58,замена 12 м цеви испод коловоза | 06.08.2012. | .Завршени радови |
|  | Барич, ул Б,Бораца 49/А у водовидној шахти | 06.08.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Жарка Тешића око 15 ч добили воду | 06.08.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац,Војводе Мишића 117,код Лимића постављене бетонске плоче | 06.08.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, ул Војводе Мишића,насеље Сунце код паркинга | 07.08.2012. | Радови у току |
|  | М.Моштаница ул Шумадијска бр 68 | 07.08.2012. | Радови у току |
|  | Барич, ул 31.српске бригаде бр 63 | 07.08.2012. | Радови у току |
|  | Звечка,ул Живе Борјановића бр 35 | 07.08.2012. | Радови у току |
|  | Одвоз питке воде на ТНТ-Б | 07.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Вађење и чишћење пумпе на „Купинцу“ | 06.08.2012. | Завршени радови |
|  | ЉЉ Љубе Ненадовић бр 1/А,стан 2,судоперска вертикала | 06.08.2012. | Завршени радови |
|  | Ручно чишћење решетке и пресе на „Колубари“ 3 пута | 06.08.2012. | Завршени радови |
|  | Црпепљење септичких јама у Белом Пољу,кружни пут бр 21/А(Вујковић) -1 тура и Браће Лазић бр 39 (Петровић) – 1 тура | 06.08.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 07.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, Војводе Мишића 207,Ново пролеће | 07.08.2012. | Планирани радови |
| 2 | Обреновац, ул Мује Калајџића бр 4 | 07.08.2012. | Планирани радови |
| 3 | Рвати, ул Кнеза Симе Марковића 39 | 07.08.2012. | Планирани радови |
| 4 | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 102 | 07.08.2012. | Планирани радови |
| 5 | Обреновац, ул Милоша Обилића бр 25 | 07.08.2012. | Планирани радови |
| 6 | Звечка, ул Раје Поповић бр 28 | 07.08.2012. | Планирани радови |
| 7 | Барич, ул Буде Давидовића 31/А | 07.08.2012. | Планирани радови |
| 8 | Скела, ул 10.октобра бр 7 | 07.08.2012. | Планирани радови |
| 9 | Ушће, ул Савска бр 53 | 07.08.2012. | Планирани радови |
| 10 | Месна заједница Пољане,прикњучељење воде | 07.08.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : 1. и 2. зона, Скела,Звечка, Уровци | 07.08.2012. | Радови у току |
| 2 | Попис водомера : Барич | 07.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза ИИ Извођач ГТП ”Имес Цооп” д.о.о. Обреновац | 07.08.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати Извођач радова „Фербилд“ д.о.о. Обреновац | 07.08.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 119 | 160 | 118 |
| Q (Наменска) | 5.4 | 4.0 | 4.4 |
| P | 6.3 | 5.4 | 6.3 |
| Q мах 2000 | 168+4.8 |
| P | 5.2 |
| Q мин 0400 | 107+4.1 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 290 | 236 | 291 |
| p | 5.9 | 3.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 104 | 80 | 100 |
| Q Ø 250 | 40 | 34 | 41 |
| Q Ø 600 | 146 | 122 | 150 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 36.4 |  | 7.2 |
| Дом | 35.2 |  | 6.2 |
| Павловића крај | 24.1 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 5.2 |  | 6.2 |
| ТЕНТ | 17.4 |  |  |
| Ушће | 34.0 |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.51 | 3.38 | 3.57 |
|  | Мислођин | 1.05 | 0.37 | 2.47 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.16 | 0,14 | 0,15 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Регенерација цевастог бунара ЦБ 6. Тестирање пре регенерације и припрема за регенерацију цевастог бунара ЦБ7. |

Обрадила: Славица Филић