Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 07.09.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мала Моштаница, Моштаничка 81 | 06.09.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Личка 1 | 06.09.2012. | Завршени радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 06.09.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Личка 1 | 07.09.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Баричка река 119 | 07.09.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Омладинских бригада 65а | 07.09.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Компанија Прва искра Наменска | 07.09.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Карађорђева | 07.09.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, СКЦ – Базени, Бранислава Нушића 53, Краља Петра 10, Барич, Железничка (није могуће одгушење због урушене шахте) | 06.09.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: | 06.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 06.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпе | 06.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 06.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 06.09.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 06.09.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 07.09.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Страхињића Бана 18, Бранислава Нушића 9, Авалска 1 | 07.09.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Веверички крај 134а | 07.09.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, ул.5 та бр.3 | 07.09.2012. | Планирани радови |
|  | Скела, Шабачки пут | 07.09.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Брештанска | 07.09.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Доњи крај 485 | 07.09.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Селинска 14, Крајинска 23 | 07.09.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Грабовац, Барич, Дражевац, Мала Моштаница, Обреновац, прва и друга зона | 07.09.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 110 | 88 | 70 |
| Q (Наменска) | 4.8 | 4.2 | 6.6 |
| P | 6.5 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 2000 | 116+6.9 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0500 | 68+4.0 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.23 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 281 | 279 | 276 |
| p | 5.9 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 81 | 83 | 79 |
| Q Ø 250 | 41 | 41 | 41 |
| Q Ø 600 | 159 | 155 | 156 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 21.4 |  | 7.2 |
| Дом | 18.6 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 13.8 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 5.4 |  | 7.1 |
| ТЕНТ | 16.0 |  |  |
| Ушће | 31.9 |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.58 | 3.74 | 3.85 |
|  | Мислођин | 3.54 | 2.96 | 4.37 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.28 | 0,20 | 0,17 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила: Славица Филић