Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   07.10.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Пољане, центар | 07.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Пољане, Лошића крај | 07.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Јасенак, Сенића крај 46/7 | 07.10.2012 | Планирани радови |
| 4. | Дражевац, код моста, демонтирано и чеповано,због Крађе воде | 07.10.2012 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , ручно чишћење корита и пресе | 06.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , вађење и чишћење П 1 пумпе | 06.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” вађење и чишћење обе пумпе | 06.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 06.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 06.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 06.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 06.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац ,ул Краља Милутина бр 21/а , одгушење две судоперске вертикале | 06.10.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац ,ул Краља Милутина бр 23/а , одгушење судоперске вертикале | 06.10.2012. | Завршени радови |
| 10. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 07.10.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Не раде | 07.10.2012. |  |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Не раде | 07.10.2012. |  |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 105 | 116 | 100 |
| Q (Наменска) | 5.6 | 5.1 | 5.2 |
| P | 6.2 | 6.4 | 6.5 |
| Q мах 1800 | 118+5.0 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0800 | 88+5.4 |
| P | 6.2 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.18 | 0.18 | 0.15 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 284 | 278 | 271 |
| p | 5.9 | 6.0 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 79 | 88 | 83 |
| Q Ø 250 | 43 | 38 | 38 |
| Q Ø 600 | 162 | 152 | 150 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 17.6 |  | 7.3 |
| Дом | 14.8 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 6.9 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 5.4 |  | 7.4 |
| ТЕНТ | 14.2 |  |  |
| Ушће | 25.4 |  |  |
| Грабовац |  |  | 2.9 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.69 | 3.56 | 3.80 |
|  | Мислођин | 2.61 | 2.15 | 4.50 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.18 | 0,21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Тестирање Рени бунара након механичке регенерације. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић