Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 07.11.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 198 (замена цеви) | 06.11.2011. | Завршени радови |
|  | Дражевац, Швабића крај 13 | 06.11.2011. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Доњи крај (нема цурења, корисник захтева замену 20м цеви) | 06.11.2011. | Завршени радови |
|  | Скела, Врови166 | 06.11.2011. | Завршени радови |
|  | Звечка, Мује Калајџића 52 | 06.11.2011. | Завршени радови |
|  | Звечка, 42е | 06.11.2011. | Завршени радови |
|  | Звечка, ул. 13 та бр. 18а | 06.11.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричких бораца 49е (пукао водомер, обавештена служба за прикључке) | 06.11.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, 14 октобра 158/б | 06.11.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Радничка 1/1 | 07.11.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Фрушкогорска 68 | 07.11.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Колубарска 10 | 07.11.2011. | Радови у току |
|  | Рвати, Краља Милана 26 | 07.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Радничка 25 | 06.11.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: / | 06.11.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: / | 06.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 06.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 06.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 06.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 06.11.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 06.11.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 07.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Цара Лазара 82, А.А.Симовића 9, Војводе Степе 12 и 202, Кружни пут 15, Милоша Обреновића 109 | 07.11.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричких бораца 49а | 07.11.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, Браће Лазића 192/у, ул. 19 бр.40, Слободана Танкосића 10 | 07.11.2011. | Радови у току |
|  | Грабовац, Доњи крај 485 | 07.11.2011. | Радови у току |
|  | Мала Моштаница, Максимовића крај 10, Палих бораца 52, Долови 23, Дубоко 18, Вис 130 | 07.11.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 07.11.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавања водомера: Скела, Звечка, Уровци, Обреновац КС | 07.11.2011. | Радови у току |
| 2. | Обреновац, 1 и 2 зона (попис водомера) | 07.11.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 07.11.2011. | Радови у току |
| 2. | Изградња секундарне водоводне мреже у Баљевцу извођач АР Градњадоо Београд | 07.11.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 53 | 52 | 46 |
| Q (Наменска) | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 2100 | 56+4.7 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0400 | 32+4.6 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.15 | 0.23 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 244 | 284 | 241 |
| p | 6.0 | 6.3 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 93 | 130 | 94 |
| Q Ø 250 | 30 | 5 | 29 |
| Q Ø 600 | 121 | 91 | 118 |
| Q Ø 300 | 0 | 58 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 17.4 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 15.4 | 3.4 | 7.2 |
| Павловића крај | 16.1 | 4.4 | 8.4 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.66 | 3.53 | 3.54 |
|  | Мислођин | 1.88 | 1.46 | 3.01 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,29 | 0,24 | 0,25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић