Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   07.12.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин , ул Брђанска бр 86 | 07.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Рвати, ул Фрушкогорска бр 56 | 07.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Велико Поље, иза “АДЈ “ компани | 07.12.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 07.12.2012. | 7376226 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 07.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , одвежена пумпа Флајт у сервис,довежена пумпа која је већ била у сервису | 07.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 07.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 07.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 07.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 07.12.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Kраља Александра бр 10/ц Нема загушења | 06.12.2012. |  |
| 9. | Барич, ул Дубоко бр 18 , одгушење фекалне канализације | 06.12.2012. | Завршени радови |
| 10. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 07.12.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, Цара Душана бр 18 | 07.12.2012. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, Ројковац, ул Краља Милутина бр 25/б, Кућни савет | 07.12.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, Шљивице, ул Колубарска бр 36 | 07.12.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, јавне чесме по граду и околини | 07.12.2012. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, ул Краља Петра 1. бр 12, Техничка школа | 07.12.2012. | Планирани радови |
| 6. | Уровци, Индустријска зона бр 23 и 25 | 07.12.2012. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул Браће Југовића бр 20 | 07.12.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, ул А.А.Симовића бр 103 | 07.12.2012. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, ЈП за Заштиту и унапређење животне средине , парк код Дома старих | 07.12.2012. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац, ул Краља Петра 1. Бр 24 | 07.12.2012. | Планирани радови |
| 11. | Мислођин, ул Кованчина бр 28 | 07.12.2012. | Планирани радови |
| 12. | Мислођин, ул Кованчина бр 30 | 07.12.2012. | Планирани радови |
| 13. | Мислођин, ул Кованчина бр 33 | 07.12.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац 1 и 2.зона, Мислођин, Звечка, Уровци, Скела | 07.12.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 96 | 77 | 67 |
| Q (Наменска) | 6.2 | 6.5 | 6.5 |
| P | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Q мах 1400 | 96+6.2 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0500 | 64+6.1 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.23 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 254 | 247 | 241 |
| p | 5.7 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 72 | 81 | 77 |
| Q Ø 250 | 35 | 35 | 34 |
| Q Ø 600 | 147 | 131 | 130 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 15.2 |  | 7.3 |
| Дом | 13.6 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 10.8 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 13.0 |  |  |
| Ушће | 19.7 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.9 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.66 | 3.39 | 3.32 |
|  | Мислођин | 2.45 | 2.51 | 4.03 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.16 | 0,30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић