Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   08.01.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич , ул Обреновачки пут бр 153/1 | 08.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич , ул Београдска бр 9 | 08.01.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , пражњење корита 2 пута | 08.01.2013. | 7573552 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , | 08.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, вађење и чишћење пумпи и Свлачење нивоа | 08.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 08.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 08.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 08.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 08.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 08.01.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул Oбреновачки пут бр 8 , цури вентил | 08.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, ул Ђачког Батаљона бр 17/а, кућни савет Замена водомера по захтеву председника КС | 08.01.2013. | Планирани радови |
| 3. | Уровци , код Школе, замена водомера | 08.01.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул Цара Лазара бр 1/28 , локал бр 5 код Б-маркета, замена водомера, иде на проверу | 08.01.2013. | Планирани радови |
| 5. | Скела , ул 10. Октобра бр 13 , ХИТНО , пуна шахта Воде , прелива | 08.01.2013. | Планирани радови |
| 6. | Мислођин , ул Мислођинска бр 302 , не ради водомер, замена | 08.01.2013. | Планирани радови |
| 7. | Барич, ул Далматинска бр 10 , замена водомера | 08.01.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, ул Браће Југовића бр 4/г | 08.01.2013. | Планирани радови |
| 9. | Звечка , ул Козарска бр 25, цури вентил | 08.01.2013. | Планирани радови |
| 10. | Мислођин , ул Водоводска бр 5 , поправка | 08.01.2013. | Планирани радови |
| 11. | Барич, ул Дубоко бр 72 , цури вентил | 08.01.2013. | Планирани радови |
| 12. | Обреновац- Забрежје , ул Савска бр 73 , улазна Штуцна на водомеру | 08.01.2013 | Планирани радови |
| 13. | Обреновац- Забрежје , ул Ивана Богдановића Вањке Бр 28/ц , , цури вентил | 08.01.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац 1 и 2.зона, Мала Моштаница , Ушће , Јасенак , Дражевац , Барич | 08.01.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 83 | 55 | 87 |
| Q (Наменска) | 5.2 | 5.0 | 5.1 |
| P | 6.1 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1600 | 89+5.3 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0500 | 51+5.0 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 247 | 245 | 240 |
| p | 5.9 | 6.0 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 78 | 80 | 80 |
| Q Ø 250 | 34 | 34 | 34 |
| Q Ø 600 | 135 | 131 | 126 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 13.3 |  | 7.3 |
| Дом | 11.1 |  | 7.1 |
| Павловића крај | 12.6 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.0 |  |  |
| Ушће | 22.2 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.68 | 3.58 | 3.65 |
|  | Мислођин | 3.68 | 3.85 | 4.06 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.23 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић