Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   08.02.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Грабовац , ул Доњи крај бр 553 | 08.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Милоша Обреновића , код Бање | 08.02.2013. | Планирани радови |
| 3. | Забрежје , ул Ивана Богдановића Вањке бр 170 | 08.02.2013. | Планирани радови |
| 4. | Барич , ул Далматинска бр 20 | 08.02.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 08.02.2013. | 770997 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 08.02.2013.. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 08.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 08.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 08.02.2013.. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 08.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 08.02.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Вука Караџића бр 99/Д , “ЈП за изградњу Обреновца” , одгушење судоперске вертикале | 07.02.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , вртић “Весељко” , црпљење талога из Шахте – сепаратора цистерном “Аксор” | 07.02.2013. | Завршени радови |
| 10. | На ФВ Забрежје у камион Ивеко утоварен електро ормар и истоварен на ФЦС “Купинац” | 07.02.2013. | Завршени радови |
| 11. | На комби возилу “Спринтер” окрпљено мало црево | 07.02.2013. | Завршени радови |
| 12. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 08.02.2013.. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац ,Забрежје, Ивана Богдановића Вањке бр40 цуре улазни вентили | 08.02.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац ,Забрежје, Ивана Богдановића Вањке бр9/ф цурење воде у шахти , поправка | 08.02.2013 | Планирани радови |
| 3. | Звечка , ул Браће Јоксића бр 6 , цурење воде у шахти поправка | 08.02.2013 | Планирани радови |
| 4. | Обреновац , ул Светог Саве бр 42 , цури вода , не држи вентил | 08.02.2013 | Планирани радови |
| 5. | Стублине , ул Музичка колонија бр 385 , прикључак воде са “Секуо” вентилом | 08.02.2013 | Планирани радови |
| 6. | Јасенак ул Сенича крај бр 12 , цурење воде,поправка | 08.02.2013 | Планирани радови |
| 7. | Мала Моштаница , ул Моштаничка бр 28 , замена водомера | 08.02.2013 | Планирани радови |
| 8. | Мала Моштаница , ул Моштаничка бр 113 , замена водомера | 08.02.2013 | Планирани радови |
| 9. | Мала Моштаница , ул Шарчевића крај бр 2 , замена водомера | 08.02.2013 | Планирани радови |
| 10. | Мала Моштаница , ул Моштаничка бр 19/А , замена водомера | 08.02.2013 | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Скела, Уровци , Звечка , Мислођин , Мала Моштаница | 08.02.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 87 | 82 | 70 |
| Q (Наменска) | 5.9 | 5.1 | 5.7 |
| P | 6.1 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1200 | 91+5.9 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0300 | 68+4.6 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.30 | 0.27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 166 | 168 | 245 |
| p | 5.6 | 5.6 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 27 | 27 | 77 |
| Q Ø 250 | 25 | 25 | 35 |
| Q Ø 600 | 114 | 116 | 133 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 10.6 |  | 7.6 |
| Дом | 10.3 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.2 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.2 |  |  |
| Ушће | 20.2 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.9 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.78 | 3.53 | 3.51 |
|  | Мислођин | 2.40 | 2.54 | 3.44 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.25 | 0,24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић