Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 08.03.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, ул. Београдска 2, у раскрсници, затрпано песком и ризлом | 07.03.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Ново насеље 21б, нема квара, завршено пре 7 дана | 07.03.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Ново насеље, у дворишту ручни ископ за кабал | 07.03.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, 14 октобра 15, уградња вентила за 1 кућу. Цеви пролазе кроз двориште | 07.03.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Светог Саве, код игралишта, замена 1м цеви, затрпано песком 20цм изнад цеви, вишак материјала враћен у ров | 07.03.2012. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Баричка река код Карауле бр. 98у испусној шахти, препакован затварач | 07.03.2012. | Завршени радови |
|  | Дубоко 14, нема изливања воде | 07.03.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, 14 октобра 15 | 08.03.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Браће Југовића 6 | 08.03.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 90 | 08.03.2012. | Планирани радови |
|  | Ратари, Савска 12 | 08.03.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Узун Миркова 4, Милоша Обреновића од 114 до 122, Лазара Комарчића 3, Сремског фронта 38 | 07.03.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: Велико поље, Ваљевски пут 49а, Обреновац, Милоша Обреновића од 114 до 122 | 07.03.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: / | 07.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци | 07.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 07.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 07.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, враћање пресе и облоге | 07.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 07.03.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 08.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Вука Караџића 66, Војводе Мишића 13, Рваћанска 41 | 08.03.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Липик 3 | 08.03.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Савска 164 и бб | 08.03.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, код дома 170б | 08.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Железничка 42, Драгорада Драгојевића 24, Гробљанска 26 | 08.03.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Мислођинска 126а, Бркин поток 19, Бачевачка 2. део 35а | 08.03.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, 325, Јовановац 23, Тодоровића крај 82д, веврички крај 335 | 08.03.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Сенића крај 44, Чубура 26б, Центар 28/7 | 08.03.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Уровачка 86 | 08.03.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередновно извршавају своје обавезе | 08.03.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац 1 и 2 зона, Мала Моштаница, Јасенак, Грабовац | 08.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 08.03.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 08.03.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 08.03.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 83 | 82 | 77 |
| Q (Наменска) | 5.4 | 5.4 | 6.8 |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 1300 | 86+7.1 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0500 | 76+5.4 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.21 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 192 | 188 | 272 |
| p | 5.6 | 5.7 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 57 | 60 | 112 |
| Q Ø 250 | 25 | 24 | 35 |
| Q Ø 600 | 110 | 104 | 125 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.70 | 3.46 | 3.27 |
|  | Мислођин | 2.05 | 2.35 | 4.00 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,32 | 0,30 | 0,30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Извођачи радова монтирају елементе бежичне комуникационе везе изворишта са СКАД-ом. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић