Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан дан   08.04.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич ПИБ Наменска,припрема за провлачење цевовода. | 08.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | По текућим пријавама. | 08.04.2013. | Планирани радови |
| 3. |  | 08.04.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , очишћена аутоматска решетка | 08.04.2013. | 8073996 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 08.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , пумпа Флајт довежена из сервиса и истоварена у магацин | 08.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 08.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ , пумпа АБС утоварена и послата у сервис | 08.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 08.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 08.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Осим чишћења аутоматске решетке на ФЦС Колубара осталих послова није било. | 07.04.2013. | Завршени радови |
| 9. |  | 07.04.2013. | Завршени радови |
| 10. |  | 07.04.2013. | Завршени радови |
| 11. |  | 07.04.2013. | Завршени радови |
| 12. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 08.04.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Војводе Мишића 53/1 цурење у шахти. | 08.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Проте Матеје Ненадовића бр 79,цури вентил. | 08.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Краља Петра I бр 24.цурење у шахти. | 08.04.2013. | Планирани радови |
| 4. | Вјводе Мишића бр 43/в,цурење у шахти. | 08.04.2013. | Планирани радови |
| 5. | Краља Петра I бр 26,замена водомера. | 08.04.2013. | Планирани радови |
| 6. | Барич ул 31 српске бригаде 18/б,замена водомера. | 08.04.2013. | Планирани радови |
| 7. | Барич Београдска бр 28.замена водомера. | 08.04.2013. | Планирани радови |
| 8. | Скела 56 родољуба бр 246.пукло стакло. | 08.04.2013. | Планирани радови |
| 9. | Скела Мила Манића бр 132.замена водомера. | 08.04.2013. | Планирани радови |
| 10. | Скела Мила Манића бр 198.замена водомера. | 08.04.2013. | Планирани радови |
| 11. | Грабовац ул Нешића крај 65/а.песак испирање. | 08.04.2013. | Планирани радови |
| 12. | Грабовац Центар.замена водомера. | 08.04.2013. | Планирани радови |
| 13. | Грабовац Војскића крај бр 624.замена водомера. | 08.04.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Скела , Уровци , Звечка , Мислођин | 08.04.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| H | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 46 | 61 | 42 |
| Q (Наменска) | 4.9 | 4.4 | 4.4 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1600 | 61+4.5 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0400 | 34+4.4 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.30 | 0.35 | 0.38 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 162 | 245 | 238 |
| p | 5.7 | 5.9 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 28 | 76 | 77 |
| Q Ø 250 | 26 | 35 | 35 |
| Q Ø 600 | 108 | 134 | 126 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Q | Pi (bar) |
| Френки | 9.4 |  | 6.1 |
| Дом | 8.3 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 7.8 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 8.0 |  |  |
| Ушће | 20.4 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.0 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.32 | 3.71 | 3.62 |
|  | Мислођин | 3.00 | 2.47 | 3.63 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.21 | 0.29 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић