Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   08.05.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Книнска бр 19 | 08.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Мислођин , ул Водоводска бр 7 | 08.05.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Баричка Река бр 94/а | 08.05.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , oчишћена аутоматска решетка | 08.05.2013. | 8313344 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 08.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , вађење и чишћење обе пумпе 3 пута , свлачење нивоа , чишћење аутоматске решетке и стартовање | 08.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 08.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 08.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 08.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 08.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Чишћење и испирање гајгера на зеленој пијаци за “ЈКП” Обреновац , 1 комад | 07.05.2013. | Завршени радови |
| 9. | Крпљење црева високог притиска на возилу “Спринтер” | 07.05.2013. | Завршени радови |
| 10. | Црпљење септичких јама – Мислођин , ул Јовановац 3/л 1 тура , Велико Поље 38/ђ 1 тура | 07.05.2013. | Завршени радови |
| 11. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 08.05.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац , ул Цара Лазара бр 90 , цурење на улазном вентилу , поправка | 08.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Мислођин , ул Ваган бр 10 , цурење у шахти , поправка | 08.05.2013. | Планирани радови |
| 3. | Скела , ул Браће Јеремић бр б 1 , замена улазног вентила | 08.05.2013. | Планирани радови |
| 4. | Мислођин , ул Маричића Поток бр 4 , цури улазни вентил , поправка | 08.05.2013. | Планирани радови |
| 5. | Барич ул Обреновачки пут бр 51 , цурење у шахти | 08.05.2013. | Планирани радови |
| 6. | Барич , ул М.П.Ујке бр 134, пукло стакло на водомеру, замена | 08.05.2013. | Планирани радови |
| 7. | Грабовац , ул Школска , замена водомера | 08.05.2013. | Планирани радови |
| 8. | Месна Заједница Пољане , прикључци на водоводну мрежу | 08.05.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Дрен , Барич , М.Моштаница , Дражевац | 08.05.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 62 | 59 | 36 |
| Q (Наменска) | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
| P | 5.9 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 1200 | 62+5.7 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0600 | 35+4.5 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.29 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 245 | 163 | 238 |
| p | 6.0 | 5.6 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 76 | 32 | 71 |
| Q Ø 250 | 36 | 26 | 36 |
| Q Ø 600 | 133 | 105 | 131 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 8.1 |  | 7.5 |
| Дом | 8.0 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 7.8 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 10.5 |  |  |
| Ушће | 21.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.9 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.80 | 3.59 | 3.44 |
|  | Мислођин | 3.10 | 2.77 | 3.68 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.22 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић