Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 08.05.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Стублине, испирање водоводне мреже од Грабовца до Стублина - Дом | 07.05.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 18, затрпано | 07.05.2012. | Завршени радови |
|  | Мислођин, М.М.Сеље 92 | 07.05.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, Солунског фронта 24, на прикључку | 07.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 179, у тротоару, затрпано песком и ризлом | 07.05.2012. | Завршени радови |
|  | Стублине и Грабовац, испирање водоводне линије | 08.05.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Савска 87а | 08.05.2012. | Планирани радови |
|  | Бело поље, Белопољска 59 | 08.05.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Дубоко 12 | 08.05.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Грачаничка 25 | 08.05.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: / | 07.05.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: / | 07.05.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 07.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 07.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 07.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 07.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 07.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 07.05.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 08.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 9, 32 и 122, Карађорђева 13, Богдана Јаковљевића 13 и 27, Милорада Радовановића 25 | 08.05.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 146б | 08.05.2012. | Планирани радови |
|  | Ратари, Мале бргулице 17 | 08.05.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Шумадија 86 | 08.05.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Лукића крај 207, Јовановац 81/в, Швабића крај 442, Центар | 08.05.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 08.05.2012. | Планирани радови |
|  | Пољане: прикључења корисника | 08.05.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Обреновац, 1. и 2. зона, Барич | 08.05.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Дрен | 08.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 08.05.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 08.05.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 60 | 63 | 51 |
| Q (Наменска) | 5.1 | 4.6 | 4.7 |
| P | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 2000 | 76+4.9 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0300 | 44+4.5 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 268 | 271 | 266 |
| p | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 113 | 119 | 112 |
| Q Ø 250 | 32 | 32 | 32 |
| Q Ø 600 | 123 | 120 | 122 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 11.5 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 12.0 | 4.0 | 7.2 |
| Павловића крај | 12.0 | 5.0 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.19 | 3.72 | 3.22 |
|  | Мислођин | 3.74 | 2.62 | 4.01 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0,27 | 0,26 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић