Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 08.06.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Ратари, код млекаре, замена линије | 07.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Аце Спасића 33 - 35 | 07.06.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Грачаничка, Војводе Бојовића, Фрушкогорска, бетонирање | 07.06.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Аце Спасића 27 - 29 | 08.06.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Живе Борјановића 25 | 08.06.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Београдска 58/1 | 08.06.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, бетонирање | 08.06.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Равногорска 30, Вука Караџића 105/1 | 07.06.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Велико поље, Стаменића крај 308б | 07.06.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 07.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 07.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 07.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 07.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, кошење траве | 07.06.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 07.06.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 08.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мала Моштаница, Димитрија Туцовића | 08.06.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Милисава Чамџије ¾, Аце Спасића 4 | 08.06.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 15, Кружни пут 5, Рваћанска 36, Доситејева 15, Фрушкогорска 39, Проте Матеје Ненадовића 3 | 08.06.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, А.А.Симовића 146а, Гробљанска 6а, Зорана Белића 23 | 08.06.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Браће Лазића 50, 55 и 88, 5 та Козарска 2 | 08.06.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Обреновац 1 и 2 зона, Звечка, Грабовац, Уровци | 08.06.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Грабовац | 08.06.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 08.06.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 08.06.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 56 | 69 | 52 |
| Q (Наменска) | 5.9 | 4.2 | 4.2 |
| P | 5.8 | 5.7 | 5.8 |
| Q мах 2000 | 79+5.0 |
| P | 5.8 |
| Q мин 0400 | 50+3.3 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.24 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.75 | 0.75 | 0,75 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 270 | 276 | 268 |
| p | 6.2 | 6.1 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 103 | 109 | 105 |
| Q Ø 250 | 33 | 34 | 33 |
| Q Ø 600 | 134 | 133 | 130 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.27 | 3.67 | 3.47 |
|  | Мислођин | 3.59 | 1.81 | 3.97 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0,24 | 0,24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Наставак регенерације цевастих бунара ЦБ 13 и ЦБ 29. |

Обрадила: Славица Филић