Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   08.07.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич - ул.Милорада Петровића Ујке бр.36/А | 08.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Јасенак - Андрића брдо | 08.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Црпна станица II М.З.монтажа хидранта | 08.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Барич - ул. Првомајска | 08.07.2013. | Планирани радови |
| 5. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 08.07.2013. | 8769714 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 08.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 08.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 08.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 08.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 08.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 08.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Очишћене решетке на ФЦС „Забран“ и „Купинац“. | 07.07.2013. | Завршени радови |
| 9. |  |  |  |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 08.07.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич - Милорада Петровића Ујке 36 | 08.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Звечка - ул.13 | 08.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Милоша Обреновића 76 | 08.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Краља Александра I бр.33 | 08.07.2013. | Планирани радови |
| 5. | Војводе Мишића бр.13 | 08.07.2013. | Планирани радови |
| 6. | Рвати - Дом културе ; Влашка Башта | 08.07.2013. | Планирани радови |
| 7. | Доситејева бр.132 | 08.07.2013. | Планирани радови |
| 8. | Баљевац | 08.07.2013. | Планирани радови |
| 9. | Ф.И.М. Барич | 08.07.2013. | Планирани радови |
| 10. | Јовановац б.б., бр.1 , бр.1/4 и бр.23 | 08.07.2013. | Планирани радови |
| 11. | Барич - Железничка 4 | 08.07.2013. | Планирани радови |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 08.07.2013. | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Барич , Дражевац | 08.07.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (Барич) | 101 | 54 | 43 |  |
| Q (Наменска) | 4.3 | 4.3 | 4.2 |  |
| P | 6.4 | 5.8 | 5.9 |  |
| Q мах 1100 | 109+4.4 |  |
| P | 6.4 |  |
| Q мин 0500 | 35+4.3 |  |
| P | 5.8 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.45 | 0.38 | 0.38 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. Ради предхлорисање. |  |

| Фабрика воде Забрежје |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (дистрибуирано) | 256 | 326 | 244 |  |
| p | 5.8 | 6.3 | 6.0 |  |
| Q Ø 400 | 66 | 105 | 65 |  |
| Q Ø 250 | 40 | 48 | 37 |  |
| Q Ø 600 | 150 | 173 | 142 |  |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |  |
| Френки | 14.9 | 6.1 | 7.6 |  |
| Дом | 15.6 |  | 7.2 |  |
| Павловића крај | 11.1 |  | 8.6 |  |
| Брђански крај |  |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.9 |  |  |  |
| Ушће | 30.9 |  |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.8 |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.46 | 3.37 | 3.65 |  |
|  | Мислођин | 2.49 | 2.91 | 3.84 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.26 | 0.31 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Ивана Катaнић