Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   08.08.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,ул Војводе Мишића бр 160. | 08.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Мислођин,Кованчина бр 16. | 08.08.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич,Баричка река бр 4. | 08.08.2013. | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,Немањина бр 6. | 08.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац,Проте Матеје Ненадовића. | 08.08.2013. | Планирани радови. |
| 3. |  |  | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 08.08.2013. | 8968162 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 08.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 08.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 08.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 08.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 08.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 08.08.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Црпење септичке јаме у Малој Моштаници,ул Крајинска бр 18,једна тура. | 07.08.2013. | Завршени радови |
| 9. | Одвезена вода возилом „спринтер“ у ул Цара Душана бр 26,за потребе зидарске групе. | 07.08.2013. | Завршени радови |
| 10. | Богољуба Урошевића Црног,отварање и проналажење шахти фекалне канализације,за потребе пројектаната из Новог Сада. | 07.08.2013. | Завршени радови |
| 11. | Вука Караџића 101/б,преглед инсталација у подруму. | 07.08.2013. | Завршени радови |
| 12. | Барич,Радничка бр 25,улично загушење урађено. | 07.08.2013. | Завршени радови |
| 13. | Очишћена аутоматска решетка на фцс Колубара два пута. | 07.08.2013. | Завршени радови |
| 14. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 08.08.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Грабовац,Брдо бр 238,прикључак. | 08.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Мала Моштаница,Шарчевића крај бр 87/а,монтажа водомера. | 08.08.2013. | Планирани радови |
| 3. | Дражевац,Јовановац бб,замена водомера. | 08.08.2013. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац,Стевана Синђелића бр 40,пукла штуцна и замена водомера. | 08.08.2013. | Планирани радови |
| 5. | Разно јављање на телефон. | 08.08.2013. | Планирани радови |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва зона,кућни савети,друга зона комплетна,Мислођин,Звечка,Уровци. | 08.08.2013. | Планирани радови |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне водоводне мреже од водоторња Баљевац до основне школе у Баљевцу. Извођач радова ГП СЛОБОДА А.Д | 08.08.2013. | Планирани радови |
| 2. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 08.08.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 105 | 151 | 103 |
| Q (Наменска) | 4.3 | 3.9 | 4.5 |
| P | 6.3 | 5.3 | 6.3 |
| Q мах 1300 | 158+3.9 |
| P | 5.1 |
| Q мин 0600 | 93+4.4 |
| P | 6.4 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.42 | 0.39 | 0.41 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 261 | 213 | 262 |
| p | 5.6 | 3.3 | 5.6 |
| Q Ø 400 | 64 | 46 | 58 |
| Q Ø 250 | 40 | 32 | 41 |
| Q Ø 600 | 157 | 135 | 163 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 36.2 |  | 7.6 |
| Дом | 33.2 |  | 6.5 |
| Павловића крај | 24.1 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 14.5 |  |  |
| Ушће | 28.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.63 | 3.48 | 3.53 |
|  | Мислођин | 0.95 | 0.38 | 2.10 |
| квалитет воде | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастих бунара CB 1 и ЦБ 8. |

Обрадио- Дејан Јовановић