Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 08 .08.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац,ул Милоша Обреновића бр 147 поц.цев 1“ у тротоару,завршено | 07.08.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, ул Војводе Мишића,насеље Сунце код паркинга,није нађено цурење воде | 07.08.2012. | Завршени радови |
|  | М.Моштаница ул Шумадијска бр 68 | 07.08.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, ул 31.српске бригаде бр 63 | 07.08.2012. | .Завршени радови |
|  | Звечка,ул Живе Борјановића бр 35 | 07.08.2012. | Завршени радови |
|  | Одвоз питке воде на ТНТ-Б и у ул Милоша Обреновића | 07.08.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 62,ископ у дворишту ради измештања цевовода а.ц.ц. Фи 150 из дела дворишта где је кућа,наставак радова започетих претходног дана | 08.08.2012. | Радови у току |
|  | Барич,Баричка река бр 43 | 08.08.2012. | Радови у току |
|  | Одвоз питке воде на ТНТ-Б | 08.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Краља Милутина бр 27/А ,судоперска вертикала | 07.08.2012. | Завршени радови |
|  | Рад цистерне „МАН“ чисћење и испирање шахти кишне канализације у ул А.А.Симовића,код сервиса „Бош“,2 шахте и 5 м линије | 07.08.2012. | Завршени радови |
|  | Ул Ц 5 (Тамнавска),испрано 120 м линије и 3 шахте кишне канализације | 07.08.2012. | Завршени радови |
|  | Проте Матеје Ненадовић бр 6, улично загушање | 07.08.2012. | Завршени радови |
|  | Постављене и везане батерије за УПС на ФЦС „Колубара“ | 07.08.2012. | Завршени радови |
|  | Ручно чишћење решетке и пресе на „Колубари“ | 07.08.2012. | Завршени радови |
| 7 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 07.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Мислођин, ул Обреновачки пут 15 „Златно сидро“ | 08.08.2012. | Планирани радови |
| 2 | Забрежје, ул Ивана Богдановића Вањке бр 59 | 08.08.2012. | Планирани радови |
| 3 | Забрежје, ул Доситејева бр 41 | 08.08.2012. | Планирани радови |
| 4 | Обреновац, ул Браће Лазић 85 | 08.08.2012. | Планирани радови |
| 5 | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 11 | 08.08.2012. | Планирани радови |
| 6 | Грабовац , бр 285 | 08.08.2012. | Планирани радови |
| 7 | Мислођин ул Бачевачка 20 | 08.08.2012. | Планирани радови |
| 8 | Дражевац , ул Тодоровића крај 82/Ц | 08.08.2012. | Планирани радови |
| 9 | Јасенак , ул Сенића крај 184 | 08.08.2012. | Планирани радови |
| 10 | Барич, ул Милисава Чамџије 1 | 08.08.2012. | Планирани радови |
| 11 | Барић , ул 31.Српске бригаде 64 | 08.08.2012. | Планирани радови |
| 12 | Барич , Брђански крај бр 81 | 08.08.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : 1. и 2. зона, Скела,Звечка, Уровци | 08.08.2012. | Радови у току |
| 2 | Попис водомера : Барич | 08.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза ИИ Извођач ГТП ”Имес Цооп” д.о.о. Обреновац | 08.08.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати Извођач радова „Фербилд“ д.о.о. Обреновац | 08.08.2012. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 127 | 124 | 118 |
| Q (Наменска) | 4.9 | 4.3 | 4.4 |
| P | 6.4 | 6.3 | 6.4 |
| Q мах 2000 | 143+4.8 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0500 | 108+4.4 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.18 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| Фабрика воде Забрежје |  |  |  |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 284 | 294 | 294 |
| p | 5.8 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 93 | 103 | 99 |
| Q Ø 250 | 38 | 41 | 41 |
| Q Ø 600 | 153 | 150 | 154 |
| Q Ø 300 |  | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 33.8 |  | 7.3 |
| Дом | 31.9 |  | 6.9 |
| Павловића крај | 23.7 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 5.5 |  | 6.5 |
| ТЕНТ | 17.7 |  |  |
| Ушће | 34.9 |  |  |
| Грабовац |  |  |  |  |
|  | Забрежје | 3.82 | 3.25 | 3.60 |
| квалитет воде |  |  |  |
| мутноћа (NTU) | 0.15 | 0,18 | 0,16 |
| Резидуал хлора mg/l |

Обрадила: Славица Филић