Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 08.09.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Милоша Обреновића 117 (враћање плоча на тротоару у првобитно стање) | 07.09.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Војводе Путника 28 | 07.09.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 208 (нема квара на водоводној мрежи) | 07.09.2011. | Завршени радови |
|  | Мислођин, Бачевачка 20 | 07.09.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска (затварање воде, пребацивање прикључака и повез) | 07.09.2011. | Завршени радови |
|  | Одвоз питке воде у ТЕНТ Б | 07.09.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Светог Саве 5 | 08.09.2011. | Радови у току |
|  | Скела, 56 родољуба 256а | 08.09.2011. | Радови у току |
|  | Грабовац, Доњи крај | 08.09.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Београдска (затварање воде од 9-19 часова) | 08.09.2011. | Радови у току |
|  | Одвоз питке воде у ТЕНТ Б | 08.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Барич, Радничка 20 | 07.09.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Ратари, Павловића крај 14 | 07.09.2011. | Завршени радови |
|  | Постављање поклопаца: / | 07.09.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање фекалне канализације: Забрежје, Доситејева (115м линије и 3 шахте + 240м линије и 8 шахти) | 07.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење 2 пумпе | 07.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 07.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 07.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, поправљена решетка, очишћено и опрано корито | 07.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 07.09.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 08.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Јасенак, Сенића крај 12 и 157/1 | 08.09.2011. | Радови у току |
|  | Дражевац, Веврички крај 139, Тодоровића крај 72а | 08.09.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Ново насеље 26/2, Београдска 28/б и 41 | 08.09.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Ђачког батаљона 5, Вука Караџића 108, Краља Петра првог 7/1, Гај 1 бр.251, Купиначка 3 и 41 | 08.09.2011. | Радови у току |
|  | Уровци, Брештанска 39 | 08.09.2011. | Радови у току |
|  | Ратари, Ратарска 28 | 08.09.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Београдска (радови на прикључцима) | 08.09.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера: Обреновац, 1 и 2 зона, Уровци, Звечка, Велико поље Провера стања водомера и рекламације корисника | 08.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 08.09.2011. | Радови завршени, остало да се изврши асфалтирање |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 08.09.2011. | Радови завршени, остало да се изврши асфалтирање |
| 3. | Баљевац, изградња примарне водоводне мреже извођач Предузеће Алексић доо Уб | 08.09.2011. | Радови у току |
| 4. | Обреновац насеље Забран, санација поцинкованог цевовода извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 08.09.2011. | Радови у току |
| 5. | Обреновац, ФЦС Купинац чишћење јаме извођач радова WETRIKOM doo Београд | 08.09.2011. | Радови у току |
| 6. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 08.09.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 87 | 87 | 77 |
| Q (Наменска) | 8.0 | 6.0 | 7.3 |
| P | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Q мах 1900 | 92+11 |
| P | 6.5 |
| Q мин 0300 | 73+5.9 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.11 | 0,11 | 0,10 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 327 | 264 | 251 |
| p | 6.5 | 6.0 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 148 | 110 | 102 |
| Q Ø 250 | 39 | 33 | 31 |
| Q Ø 600 | 140 | 121 | 118 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 20.5 | 6 | 7.2 |
| Дом | 17.3 | 3 | 7.2 |
| Павловића крај | 15.1 | 3.8 | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.85 | 3.71 | 3.47 |
|  | Мислођин | 0.77 | 1.30 | 4.23 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,25 | 0,19 | 0,19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Радови на уземљењу објеката водоснабдевања на изворишту „ Вић баре“. |

Обрадила: Славица Филић