Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   08.10.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мала Моштаница, ул Палих бораца бр 28 | 08.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Мала Моштаница, ул 13.Октобра бр 6 | 08.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Мислођин, Ваган бр 4 | 08..10.2012 | Планирани радови |
| 4. | Велико Поље бр 11 | 08..10.2012 | Планирани радови |
| 5. | Дрен, испод цркве | 08..10.2012 | Планирани радови |
| 6. | Грабовац, Доњи крај, испод подрума пића | 08.10.2012 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , ручно чишћење корита и пресе | 07.10.2012. | 7006692 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , вађење и чишћење П 1 пумпе | 07.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” вађење и чишћење обе пумпе | 07.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 07.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 07.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 07.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 07.10.2012. |  | Пумпа у раду |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, Вашариште,испустити воду са нових прикључака | 08.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Мислођин, ул Мислођинска бр 161 | 08.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Мислођин, ул Обреновачки пут бр 12 | 08.10.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул Цара Лазара бр 43 | 08.10.2012. | Планирани радови |
| 5. | Уровци, ул Ливадска бр 21 | 08.10.2012. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул Попа Леонтија Марковића бр 10 | 08.10.2012. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул А.А.Симовића бр 190 | 08.10.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, ул Проте Матеје Ненадовића бр 2 | 08.10.2012. | Планирани радови |
| 9. | Звечка, ул 7. бр 10 | 08.10.2012. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 88 | 08.10.2012. | Планирани радови |
| 11. | М.Моштаница ул Димитрија Туцовића бр 36 | 08.10.2012. | Планирани радови |
| 12 | Скела, ул 56.Родољуба бр 189 | 08.10.2012. | Планирани радови |
| 13. | Обреновац, ул А.А.Симовића бр 21 | 08.10.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : 1.и 2. Зона,Мислођин, Моштаница ,Скела,Уровци , Звечка | 08.10.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 88 | 104 | 91 |
| Q (Наменска) | 5.0 | 4.9 | 5.1 |
| P | 6.1 | 6.2 | 6.2 |
| Q мах 2200 | 104+4.9 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0800 | 77+5.1 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.12 | 0.17 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 180 | 184 | 258 |
| p | 5.5 | 5.5 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 28 | 39 | 75 |
| Q Ø 250 | 28 | 27 | 36 |
| Q Ø 600 | 124 | 118 | 147 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 17.5 |  | 7.3 |
| Дом | 16.2 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 8.6 |  | 8.6 |
| Брђански крај | 5.3 |  | 7.3 |
| ТЕНТ | 14.4 |  |  |
| Ушће | 25.3 |  |  |
| Грабовац |  |  | 2.9 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.46 | 3.78 | 3.35 |
|  | Мислођин | 3.05 | 1.79 | 4.25 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.24 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић