Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   06.11.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич,“Прва Искра – Наменска“, ископ око ЛГ цеви Φ400, откопана два муфа | 07.11.2013 | Наставак радова |
| 2. | Ратари, ул.Савска бр.88, квар на цевоводу ПОЦ 3/4“ | 07.11.2013 | Завршени радови |
| 3 | Уровци, ул.Мовтица бр.35, квар на цевоводу ПВЦ Φ110 | 07.11.2013 | Завршени радови |
| 4 | Мислођин, Јовановац, квар на цевоводу Φ75 изазван радовима фирме „ДМ Инвест“, | 07.11.2013 | Завршени радови |
| 5 | Барич,“Прва Искра – Наменска“, | 08.11.2013 | Планирани радови |
| 6 | Ушће, Пољачки крај бр.24 | 08.11.2013 | Планирани радови |
| 7 | Ушће, Вишњак (пут за ливаде) | 08.11.2013 | Планирани радови |
| 8 | Бело Поље, виногради Кузмановића | 08.11.2013 | Планирани радови |
| Напомена: У Централном магацину нема песка и ризле |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, | 08.11.2013 | 9560914 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“,дотезање вијака и чишћење аутоматске решетке | 08.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, вађење и чишћење обе пумпе више пута | 08.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 08.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 08.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 08.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 08.11.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Звечка, ул.Браће Лазић бр.59, црпљење септичке јаме (1 тура) | 07.11.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац,Дом здравља, одгушење фекалне канализације | 07.11.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, ул.Вука Караџића и ул.Војводе Мишић, чишћење и испирање гајгер сливника (укупно очишћено 110 ком) | 07.11.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Рвати, ул.Рваћанска од бр.14-20, испирање фекалне канализације | 07.11.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.185, улично загушење |  |  | Завршени радови |
| 13 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 08.11.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац, ул.Вука Караџића бр.190, цурење у шахти | 08.11.2013 | Планирани радови |
| 2 | Рвати, ул.Краља Милана бр.7а,стан бр.9,слаб притисак у мрежи | 08.11.2013 | Планирани радови |
| 3 | Обреновац, ул.Аце Симовић бр.9а, замена стакла водомера | 08.11.2013 | Планирани радови |
| 4 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.189, цурење у шахти | 08.11.2013 | Планирани радови |
| 5 | Звечка, ул.20.бр.2, цурење у шахти | 08.11.2013 | Планирани радови |
| 6 | Звечка, ул.Посавско партизанског одреда бр.13, цурење у шахти | 08.11.2013 | Планирани радови |
| 7 | Ушће, Пољачки крај бр.4, слаб притисак у мрежи | 08.11.2013 | Планирани радови |
| 8 | Мислођин, ул.Бачевачка бр.48, замена стакла водомера | 08.11.2013 | Планирани радови |
| 9 | Барич, ул.Београдска бр.9ц, замена водомера | 08.11.2013 | Планирани радови |
| 10 | Барич, ул.Аце Спасић бр.30, замена водомера | 08.11.2013 | Планирани радови |
| 11 | Барич, ул.Аце Спасић бр.89, замена водомера | 08.11.2013 | Планирани радови |
| 12 | Барич, ул.Аце Спасић бр.87, замена водомера | 08.11.2013 | Планирани радови |
| 13 | Барич, ул.Виногради бр.14, замена водомера | 08.11.2013 | Планирани радови |
| 14 | Забрежје, ул.Савска бр.206, замена стакла водомера | 08.11.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Мислођин,(преко пута ресторана „Кутак“), бетонирење бетонске плоче шахте | 07.11.2013 | Завршени радови |
| 2 | Обреновац, ул.Аце Симовић (код „MAXI“-ја), насипање ризле у улегнуће у асфалту (повећано улегнуће)!!! | 07.11.2013 | Завршени радови |
| 3 | Барич, ул.Баричка река бр.197, санација површине после квара на мрежи | 08.11.2013. | Планирани радови |
| 4 | Мала Моштаница, Николића крај бр.22, санација површине после квара на мрежи | 08.11.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 73 | 72 | 61 |
| ` | 1.8 | 0.9 | 0.8 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1500 | 81+1.3 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0800 | 44+1.1 |
| P | 5.9 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.24 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 169 | 248 | 247 |
| p | 5.5 | 5.8 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 17 | 71 | 68 |
| Q Ø 250 | 28 | 37 | 37 |
| Q | 124 | 140 | 142 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 15.2 |  | 7.6 |
| Дом | 14.4 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 11.6 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.8 |  |  |
| Ушће | 23.2 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.0 |
|  | Забрежје | 3.63 | 3.47 | 3.74 |
|  | Мислођин | 2.26 | 2.22 | 3.57 |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.17 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић