Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   09.01.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич , ул Баричка Река код бр 189 , припрема за прелаз преко Баричке реке | 09.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Уровци , “Термоелектро” , улаз у круг, у шахти не држи вентил | 09.01.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , пражњење корита | 09.01.2013. | 7580069 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , | 09.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, вађење и чишћење пумпи и Свлачење нивоа | 09.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 09.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ | 09.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 09.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 09.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Равногорска бр 46, стан бр 1 , одгушење Судоперске вертикале | 08.01.2013. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац , ул Светог Саве , испирање фекалне Канализације, урађено 75 м и 2 шахте | 08.01.2013. | Завршени радови |
| 10. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 09.01.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул Oбреновачки пут бр 8 , цури вентил | 09.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац, Базени , цури вода у ресторану на прикључку , поправка | 09.01.2013 | Планирани радови |
| 3. | Уровци , ул Индустијска зона бб , ” Аргус турс” , замена водомера | 09.01.2013 | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 86/а ,Кућни савет, не држе вентили, цурење воде у шахти | 09.01.2013 | Планирани радови |
| 5. | Скела , ул Милоја Бељинца бр 21 , замена водомера | 09.01.2013 | Планирани радови |
| 6. | Скела , ул Солунског фронта , замена водомера | 09.01.2013 | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 88 ,Кућни савет, вентили цуре, пуна шахта воде | 09.01.2013 | Планирани радови |
| 8. | Звечка , ул Ново насеље бр 25/3, замена водомера | 09.01.2013 | Планирани радови |
| 9. | Мислођин , ул Брђански крај бб , пукло стакло на водомеру | 09.01.2013 | Планирани радови |
| 10. | Грабовац , Брдо бр 243 , услови за прикључак на Водоводну мрежу | 09.01.2013 | Планирани радови |
| 11. | Обреновац- Забрежје , ул Савска бр 119 , замена водомера | 09.01.2013 | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац 1 и 2.зона, Мала Моштаница , Ушће , Дражевац , Барич | 09.01.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 88 | 91 | 85 |
| Q (Наменска) | 5.7 | 5.1 | 7.5 |
| P | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 2200 | 91+5.1 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0800 | 53+7.4 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.65 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 166 | 169 | 243 |
| p | 5.6 | 5.60 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 26 | 34 | 82 |
| Q Ø 250 | 25 | 25 | 34 |
| Q Ø 600 | 115 | 110 | 127 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 12.7 |  | 7.3 |
| Дом | 9.2 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 9.8 |  | 8.7 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 11.2 |  |  |
| Ушће | 19.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.9 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.53 | 3.72 | 3.48 |
|  | Мислођин | 2.85 | 2.46 | 3.99 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.20 | 0,22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић