Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 08.03.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, 14 октобра 15, замена 6м цеви у дворишту, ручни ископ, затрпано | 08.03.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска - Баричка река, на раскрсници, вода поново избила на другој страни раскрснице. Ископ и укидање поцинковане цеви која је ишла за стамбену зграду. Вода се не излива | 08.03.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Фрушкогорска 46, замена 8м цеви од улице до водомерне шахте | 08.03.2012. | Завршени радови |
|  | Ратари, Савска 12а, затрпано | 08.03.2012. | Завршени радови |
|  | Звечка, ул. 15 та бр. 21, замена поцинковане цеви у дужини од 6м. Затрпано ризлом | 08.03.2012. | Завршени радови |
| Напомена: Због квара багера одложен почетак радова за „ЕМС“ и завршетак испуста на Рајковцу |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 90 | 09.03.2012. | Планирани радови |
|  | Рвати, Фрушкогорска 68 | 09.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Драгорада Драгојевића | 09.03.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, ош Душан Полексић | 09.03.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Професорска | 09.03.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Краља Александра 139/7 | 08.03.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: Обреновац, Попа Леонтија Марковића 10 | 08.03.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: / | 08.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 08.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 08.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 08.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, пражњење сенгруп јаме, постављање електро мотора на аутоматској решетки, враћање цевовода, постављање оплате и ручно чишћење корита | 08.03.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 08.03.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 09.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Љубе Ненадовића 2ц, Рваћанска 41, Вука Караџића 66 | 09.03.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 7 и 224/ V | 09.03.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Мислођинска 214 и 218, Гвозденовића крај 54а | 09.03.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Шеваребб и 374, Брдо 195ц, Прелића крај (2 поправке), Главни пут бб | 09.03.2012. | Планирани радови |
|  | Ратари, Савска 12б | 09.03.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Живе Борјановића 25 | 09.03.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередновно извршавају своје обавезе | 09.03.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац 1 и 2 зона, Мала Моштаница, Јасенак, Грабовац | 09.03.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 09.03.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 09.03.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 09.03.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 82 | 80 | 42 |
| Q (Наменска) | 5.4 | 5.4 | 6.4 |
| P | 6.4 | 6.4 | 5.8 |
| Q мах 1400 | 82+5.4 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0600 | 41+5.1 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.27 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 277 | 272 | 236 |
| p | 6.4 | 6.4 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 119 | 116 | 90 |
| Q Ø 250 | 35 | 33 | 1 |
| Q Ø 600 | 123 | 123 | 90 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 55 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 13.0 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 13.2 | 3.4 | 7.2 |
| Павловића крај | 10.5 | 5.2 | 8.9 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.53 | 3.52 | 3.63 |
|  | Мислођин | 3.31 | 3.46 | 4.06 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,28 | 0,29 | 0,29 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Извођачи радова монтирају елементе бежичне комуникационе везе изворишта са СКАД-ом. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић