Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан дан   09.04.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Oбреновац ул Белопољска бр 15 замнена поц цеви. | 09.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич Наменска | 09.04.2013. | Планирани радови |
| 3. |  | 09.04.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , очишћена аутоматска решетка | 09.04.2013. | 8082353 | Пумпа у раду |
| 2. | ФЦС “Купинац“ | 09.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , пумпа Флајт довежена из сервиса и истоварена у магацин | 09.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 09.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ , пумпа АБС утоварена и послата у сервис | 09.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 09.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 09.04.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Немањина бр 151. У сред пута поред шахта фекалне канализације,отворила се рупа у путу,постављен саобраћајни знак. | 08.04.2013. | Завршени радови |
| 9. | Чишћење чешљеа и дотезања свих шрафова на аутоматској решетци на ФЦС Купинац. | 08.04.2013. | Завршени радови |
| 10. |  | 08.04.2013. | Завршени радови |
| 11. |  | 08.04.2013. | Завршени радови |
| 12. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 09.04.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Милоша Обреновића бр 166.цуење пре водомера. | 09.04.2013. | Планирани радови |
| 2. | Посавских норвежана бр 28.цурење. | 09.04.2013. | Планирани радови |
| 3. | Немањина бр 35.не држи вентил. | 09.04.2013. | Планирани радови |
| 4. | Браће Јоксић 210.цурење у шахти. | 09.04.2013. | Планирани радови |
| 5. | Шабачки пут бр 11.цури вентил. | 09.04.2013. | Планирани радови |
| 6. | Драгорада Драгојевића бр 3,не дрђи вентил. | 09.04.2013. | Планирани радови |
| 7. | Милоша Обреновића установити да ли постоји услов за рад. | 09.04.2013. | Планирани радови |
| 8. | Биоскоп Палеж,извршити преглед водоводних инсталација и евидентирати квар. | 09.04.2013. | Планирани радови |
| 9. | Браће Јоксића 78.замена водомера. | 09.04.2013. | Планирани радови |
| 10. | Војводе Мишића бр 47,цурење. | 09.04.2013. | Планирани радови |
| 11. | Војводе Мишића бр 47,стао водомер. | 09.04.2013. | Планирани радови |
| 12. |  | 09.04.2013. | Планирани радови |
| 13. |  | 09.04.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. |  | 09.04.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| H | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 46 | 80 | 69 |
| Q (Наменска) | 5.3 | 6.0 | 3.5 |
| P | 5.8 | 6.0 | 6.1 |
| Q мах 1600 | 85+4.4 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0400 | 40+5.0 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.42 | 0.40 | 0.41 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 165 | 246 | 236 |
| p | 5.6 | 5.9 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 29 | 77 | 74 |
| Q Ø 250 | 26 | 35 | 35 |
| Q Ø 600 | 110 | 134 | 127 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Q | Pi (bar) |
| Френки | 15.3 |  | 5.8 |
| Дом | 9.5 |  | 5.9 |
| Павловића крај | 13.4 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 10.8 |  |  |
| Ушће | 19.8 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.5 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.65 | 3.55 | 3.62 |
|  | Мислођин | 2.49 | 2.22 | 3.82 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0.26 | 0.24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић