Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 09.05.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Кртинска, зашалована и избетонирана горња плоча на водоводној шахти | 08.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, 14 октобра 11 и 23, бетонирање намерних кварова | 08.05.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, Шеваре, код шахте у њиви испод резервоара, црпљење шахте | 08.05.2012. | Завршени радови |
|  | Грабовац, израда прелаза за њиву, постављене бетонске цеви, продужена цев и убачена у бетонске цеви | 08.05.2012. | Завршени радови |
|  | Забрежје, Савска 87а, нема квара на водоводној линији | 08.05.2012. | Завршени радови |
|  | Бело поље, Белопољска 59 | 08.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Грачаничка 25, у асфалту | 08.05.2012. | Завршени радови |
|  | Стублине, испирање водоводне линије | 08.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Белопољска 63 | 09.05.2012. | Планирани радови |
|  | Стублине, испирање водоводне линије | 09.05.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Шеваре | 09.05.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Немањина (без воде ће остати део Немањине и насеље Ројковац) | 09.05.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: | 08.05.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: ОШ Дрен и ОШ Грабовац, Обреновац, Војводе Бојовића (200м линије и усисавање 9 шахти) | 08.05.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 08.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 08.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 08.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 08.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 08.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 08.05.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 09.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, А.А.Симовића 23, Белопољска 59и, Карађорђева 13, Милоша Обреновића 122, Вука Караџића 78/14 | 09.05.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Милана Ракића 8 | 09.05.2012. | Планирани радови |
|  | Баљевац, Мијатовића крај 33 | 09.05.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Доњи крај, Прелића крај 558 | 09.05.2012. | Планирани радови |
|  | Стублине, Магацин Посавине | 09.05.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Д.В.Корчагина 295 | 09.05.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Обрнеовачки пут 96/2 | 09.05.2012. | Планирани радови |
|  | Скела, 10 октобра 54 | 09.05.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Максимовића крај 8, Крајинска 8 | 09.05.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 09.05.2012. | Планирани радови |
|  | Пољане: прикључења корисника | 09.05.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Обреновац, 1. и 2. зона, Барич | 08.05.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Дрен | 08.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 09.05.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 09.05.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 66 | 111 | 105 |
| Q (Наменска) | 5.2 | 4.8 | 5.8 |
| P | 5.8 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 2300 | 114+4.7 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0800 | 51+5.1 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.22 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 186 | 189 | 179 |
| p | 5.6 | 5.6 | 5.8 |
| Q Ø 400 | 53 | 57 | 51 |
| Q Ø 250 | 23 | 24 | 23 |
| Q Ø 600 | 110 | 108 | 105 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 20.9 | 6.0 | 7.2 |
| Дом | 14.3 | 3.5 | 7.2 |
| Павловића крај | 12.2 | 5.2 | 8.9 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.54 | 3.48 | 3.31 |
|  | Мислођин | 2.60 | 1.89 | 4.38 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0,27 | 0,25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић