Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   09.07.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Дражевац - Веверички крај бр.322/б | 09.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац - ул.Богољуба Урошевића Црног бр.15 | 09.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац - ул.Брештанска бр.71 | 09.07.2013. | Планирани радови |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 09.07.2013. | 8776432 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 09.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 09.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 09.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 09.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 09.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 09.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Очишћене решетке на ФЦС „Забран“ и „Купинац“. | 08.07.2013. | Завршени радови |
| 9. | Црпљење јама : Ратари - Матића крај бр.22 ; Звечка - Божидара Маринковића бр.8 | 08.07.2013. | Завршени радови |
| 10. | Прикључена вода на II М.З. и извучен хидрантски прикључак | 08.07.2013. | Завршени радови |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 09.07.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Моштаница - Липик бр.6 | 09.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Баљевац - Баљевачки пут 207 | 09.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Стублине - Музичка колонија 366 | 09.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Звечка - Браће Јоксића 107 | 09.07.2013. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац - 14.октобар бр.60 | 09.07.2013. | Планирани радови |
| 6. | К.С. Краља Милутина 21/б | 09.07.2013. | Планирани радови |
| 7. | Обреновац - Љубе Ненадовића 19/4 , 19/5 и 19/21 | 09.07.2013. | Планирани радови |
| 8. | Рвати - Рваћанска бр.2 | 09.07.2013. | Планирани радови |
| 9. | Барич - Аце Спасића бр.33 | 09.07.2013. | Планирани радови |
| 10. | Барич - пут за Искру бр.1 | 09.07.2013. | Планирани радови |
| 11. | Барич - пут за Искру б.б | 09.07.2013. | Планирани радови |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 09.07.2013. | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Барич , Дражевац | 09.07.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (Барич) | 68 | 112 | 98 |  |
| Q (Наменска) | 4.8 | 4.4 | 5.3 |  |
| P | 5.9 | 6.4 | 6.4 |  |
| Q мах 1100 | 112+4.4 |  |
| P | 6.4 |  |
| Q мин 0500 | 52+4.9 |  |
| P | 5.9 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.39 | 0.41 | 0.40 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |  |

| Фабрика воде Забрежје |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (дистрибуирано) | 252 | 261 | 245 |  |
| p | 5.8 | 5.7 | 5.9 |  |
| Q Ø 400 | 64 | 68 | 61 |  |
| Q Ø 250 | 38 | 39 | 37 |  |
| Q Ø 600 | 150 | 154 | 147 |  |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |  |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |  |
| Френки | 21.6 |  | 7.5 |  |
| Дом | 21.6 |  | 5.4 |  |
| Павловића крај | 18.3 |  | 8.6 |  |
| Брђански крај |  |  |  |  |
| ТЕНТ | 13.4 |  |  |  |
| Ушће | 26.0 |  |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.6 |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.78 | 3.46 | 3.33 |  |
|  | Мислођин | 2.62 | 1.50 | 3.87 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.24 | 0.25 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0.5 | 0.5 |  |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Ивана Катaнић