Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 09.08.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Баричка река 62, рушење објекта (шупе) и машински и ручни ископ | 08.08.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 28, ископ у дужини од 10 метара, насецање цеви на 2 места, уградња вентила. И даље се излива вода помешана са фекалијама | 08.08.2012. | Завршени радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, Конатице, одвоз питке воде | 08.08.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 62 | 09.08.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Баричка река 28 | 09.08.2012. | Планирани радови |
|  | Велико поље, Ваљевски пут, насецање | 09.08.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, ТЕНТ Б, одвоз питке воде | 09.08.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Кнеза Михаила 71 | 08.08.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: | 08.08.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 08.08.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 08.08.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 08.08.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, кошење траве | 08.08.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 08.08.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 09.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Карађорђева 1, Пут за Забран 3е, Здравковићева 12, А.А.Симовића 135 | 09.08.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, Обреновачки пут 169 | 09.08.2012. | Планирани радови |
|  | Пољане, прикључења и искључења корисника | 09.08.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Центар бб | 09.08.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Швабића крај бб | 09.08.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Ивана Богдановића Вањке 17ц | 09.08.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Барич, Скела, Уровци, Обреновац прва и друга зона | 09.08.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Барич | 09.08.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 09.08.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати Извођач радова „Фербилд“ д.о.о. Обреновац | 09.08.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 113 | 121 | 118 |
| Q (Наменска) | 5.3 | 6.4 | 4.3 |
| P | 6.4 | 6.3 | 6.3 |
| Q мах 2000 | 145+4.7 |
| P | 5.9 |
| Q мин 0500 | 107+4.4 |
| P | 6.5 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.21 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 296 | 294 | 290 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 104 | 106 | 98 |
| Q Ø 250 | 40 | 41 | 40 |
| Q Ø 600 | 152 | 150 | 152 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 32.7 |  | 7.3 |
| Дом | 29.1 |  | 7.1 |
| Павловића крај | 18.9 |  | 8.2 |
| Брђански крај | 5.8 |  | 6.5 |
| ТЕНТ | 17.9 |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.84 | 3.27 | 3.65 |
|  | Мислођин | 1.35 | 0.64 | 2.55 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.13 | 0,17 | 0,16 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Регенерација цевастих бунара ЦБ 6 и ЦБ7. |

Обрадила: Славица Филић