Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   09.09.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин,код Дома, чепована стара цев која је цурила на паркингу 5/4“ | 08.09.2013 | Завршени радови |
| 2. | Барич,ул.Савска бр.26, затрпавање лома од 04.09.2013. | 08.09.2013 | Завршени радови |
| 3 | Дражевац, Веверички крај, квар на цевоводу ПОЦ 3/4“ | 08.09.2013 | Завршени радови |
| 4 | Пољане, Доњи крај бр.114, квар на цевоводу ПОЦ 3/4“ | 08.09.2013 | Завршени радови |
| 5 | Звечка, ул.Драге Вуковића Корчагина бр.162, квар на цевоводу АЦЦ Φ150 | 08.09.2013 | Завршени радови |
| 6 | Мислођин ул.Бачевица( Трајковић Слободан), замена водомера | 08.09.2013 | Завршени радови |
| 7 | Баљевац,500м од резервоара, цурење воде на прикључку који је ивођен у петак 06.09.2013. | 08.09.2013 | Завршени радови |
| 8 | Ушће, Центар(код малог парка) | 09.09.2013 | Планирани радови |
| 9 | Мала Моштаница,ул.Шумадијска бр.28 | 09.09.2013 | Планирани радови |
| 10 | Барич,ул.Баричких бораца бр.33 | 09.09.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “, чишћење аутоматске решетке | 08.09.2013 | 9176564 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, чишћење аутоматске решетке | 08.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 08.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 08.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 08.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 08.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 08.09.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац,ул.Војводе Мишића бр.185, улично загушење | 08.09.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац,ул.Љубе Ненадовића бр.23, улично загушење | 08.09.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац,ул.бранислава Нушића бр.24/1, улично загушење | 08.09.2013 |  | Завршени радови |
| 14 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 08.09.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац,ул.Фрушкогорска бр.39, пукла цев у дворишту | 09.09.2013 | Планирани радови |
| 2. | М.Моштаница, ул.Виноградска бр.36/а, замена водомера | 09.09.2013 | Планирани радови |
| 3. | Барич,ул.Буде Давидовића бр.4, замена водомера | 09.09.2013 | Планирани радови |
| 4. | Барич, ул.Ново Нсеље бр.15д, замена водомера | 09.09.2013 | Планирани радови |
| 5. | Барич,ул.Гробљанска бр.27, замена водомера | 09.09.2013 | Планирани радови |
| 6. | Барич,ул.6.војвођанске бригаде бр.37, замена водомера | 09.09.2013 | Планирани радови |
| 7. | М.Моштаница ул.Водоводска ул.9, замена водомера | 09.09.2013 | Планирани радови |
| 8. | Скела, АД “Драган Марковић“, воћњак II, цурење у шахти | 09.09.2013 | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, ФК Раднички, цурење у шахти | 09.09.2013 | Планирани радови |
| 11. | Обреновац,ул.Војводе Мишића бр.191, цурење у шахти | 09.09.2013 | Планирани радови |
| 12. | Обреновац,ул.Милоша Обреновића бр.36, замена водомера | 09.09.2013 | Планирани радови |
| 13 | Обреновац, ул.Владике Николаја бр.53, замена водомера | 09.09.2013 | Планирани радови |
| 14 | Скела,ул.Савска бр.9, замена стакла на водомеру | 09.09.2013 | Планирани радови |
| 15 | Обреновац,ул.Краља Милутина бр.27, цурење у шахти | 09.09.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Стублине, ул.Кружни пут бр.308, бетонирање површине после радова на водоводној мрежи | 09.09.2013 | Планирани радови |
| 2 | Обреновац,ул.Тамнавска бр.12, санирање површине у коловозу | 09.09.2013 | Планирани радови |
| 3 | Снимање канализационе мреже после испирања у ул. Цара Лазара | 09.09.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 86 | 95 | 74 |
| ` | 4.0 | 4.1 | 4.0 |
| P | 6.0 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 1900 | 105+4.0 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0500 | 67+4.0 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 258 | 259 | 246 |
| p | 5.7 | 5.7 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 63 | 75 | 63 |
| Q Ø 250 | 40 | 37 | 38 |
| Q | 155 | 147 | 145 |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 18.6 |  | 7.5 |
| Дом | 18.6 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 11.0 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 9.3 |  |  |
| Ушће | 28.2 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| ` | Забрежје | 3.55 | 3.72 | 3.24 |
|  | Мислођин | 2.27 | 1.28 | 3.61 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Регенерација цевастих бунара ЦБ 4. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић