Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 09.09.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Мала Моштаница, Светог Саве 5 | 08.09.2011. | Завршени радови |
|  | Мала Моштаница, Филиповића крај | 08.09.2011. | Завршени радови |
|  | Звечка, Браће Јоксића 20/а (замена цеви испод асфалта дужине 15м) | 08.09.2011. | Завршени радови |
|  | Звечка, Браће Јоксића 91 | 08.09.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Београдска (урађен прелаз преко пута и повезана линија, пребачено 16 прикључака са Извођачима радова) | 08.09.2011. | Завршени радови |
|  | Одвоз питке воде у ТЕНТ Б | 08.09.2011. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Колубарска 36, Тамнавска (бетонирање коловоза) | 08.09.2011. | Завршени радови |
|  | Барич, Буде Давидовића 21 (монтажа цевовода) | 09.09.2011. | Радови у току |
|  | Скела, 56 родољуба 261б | 09.09.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Баричка река, код карауле | 09.09.2011. | Радови у току |
|  | Одвоз питке воде у ТЕНТ Б | 09.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне канализације: Обреновац, Краља Петра првог 7, Равногорска 19 | 08.09.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама: Барич, Баричких бораца 38/5, Мислођин, Мислођинска 77 | 08.09.2011. | Завршени радови |
|  | Иапирање и чишћење гајгер сливника: Обреновац, Зелени пијац (3 ком) | 08.09.2011. | Завршени радови |
|  | Испирање фекалне канализације: Забрежје, Доситејева (320м линије и 9 шахти) | 08.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпе | 08.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци | 08.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 08.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 08.09.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 08.09.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1200, 1600, 2100) | 09.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Уровци, Брештанска 39 | 09.09.2011. | Радови у току |
|  | Бело поље, Белопољска 15 | 09.09.2011. | Радови у току |
|  | Звечка, ул. 35 та бр. 3, Браће Лазића 172 | 09.09.2011. | Радови у току |
|  | Скела, 56 родољуба 261б | 09.09.2011. | Радови у току |
|  | Ратари, Ратарска 27в | 09.09.2011. | Радови у току |
|  | Обреновац, Ђачког батаљона 23а и 58, Влашка башта 7, Купиначка 51 | 09.09.2011. | Радови у току |
|  | Барич, 6 те Војвођанске бригаде | 09.09.2011. | Радови у току |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно измирују своје обавезе | 09.09.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера: Обреновац, 1 и 2 зона, Уровци, Звечка, Велико поље Провера стања водомера и рекламације корисника | 09.09.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Рвати, санација цевовода и прикључака извођач WETRIKOM doo Београд | 09.09.2011. | Радови завршени, остало да се изврши асфалтирање |
| 2. | Барич, Београдска улица санација цевовода и прикључака извођач Предузеће Алексић доо Уб | 09.09.2011. | Радови завршени, остало да се изврши асфалтирање |
| 3. | Баљевац, изградња примарне водоводне мреже извођач Предузеће Алексић доо Уб | 09.09.2011. | Радови у току |
| 4. | Обреновац насеље Забран, санација поцинкованог цевовода извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 09.09.2011. | Радови у току |
| 5. | Обреновац, ФЦС Купинац чишћење јаме извођач радова WETRIKOM doo Београд | 09.09.2011. | Радови у току |
| 6. | Повезивање прикључака на већ изграђену канализациону мрежу извођач предузеће Слобода А.Д. Обреновац | 09.09.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 85 | 81 | 63 |
| Q (Наменска) | 5.5 | 5.1 | 6.0 |
| P | 6.5 | 6.5 | 6.1 |
| Q мах 1100 | 93+15.6 |
| P | 6.5 |
| Q мин 0500 | 60+4.7 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.11 | 0,10 | 0,10 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 313 | 250 | 259 |
| p | 6.7 | 6.2 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 139 | 100 | 103 |
| Q Ø 250 | 38 | 30 | 33 |
| Q Ø 600 | 136 | 120 | 123 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 22 | 6 | 7.2 |
| Дом | 19 | 2.8 | 6.7 |
| Павловића крај | 18 | 4.5 | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.50 | 3.59 | 3.74 |
|  | Мислођин | 3.84 | 3.27 | 4.04 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,24 | 0,23 | 0,23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. |
| Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |
| Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Радови на уземљењу објеката водоснабдевања на изворишту „ Вић баре“. |

Обрадила: Славица Филић