Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   09.10.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, Наменска | 09.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Уровци, ул Брештанска бр 69 | 09.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац,Краља Милутина бр 9 | 09.10.2012 | Планирани радови |
| 4. | Мала Моштаница, ул 13.Октобра бр 6 | 09.10.2012 | Планирани радови |
| 5. | Барич, ул Личка | 09.10.2012 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 08.10.2012. | 7011781 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , вађење и чишћење П 1 пумпе | 08.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” вађење и чишћење обе пумпе | 08.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 08.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ , вађење и чишћење пумпе | 08.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 08.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 08.10.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац ,ул Краља Петра I бр 2 , Порта Цркве, одгушење фекалне канализације у кругу Цркве | 08.10.2012. | Завршени радови |
| 9. | Црпљење септичких јама у Звечкој ул Браће Јоксића бр 20 1 тура,,у Обреновцу ул Војводе Мишића бр 163/2,1 тура | 08.10.2012. | Завршени радови |
| 10. | Очишћено и испирано 74 гајгер сливника по Обреновцу | 08.10.2012 | Завршени радови |
| 11. | Ванредни обиласци ФЦС | 08.10.2012 | Завршени радови |
| 12. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 09.10.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Мислођин, ул Брђански крај бр 1 | 09.10.2012. | Планирани радови |
| 2. | Мислођин, ул Мислођинска бр 161 | 09.10.2012. | Планирани радови |
| 3. | Мислођин, ул Осовље бр 29/в | 09.10.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул Фрушкогорска бр 66 | 09.10.2012. | Планирани радови |
| 5. | Звечка, ул 9. бр 9 | 09.10.2012. | Планирани радови |
| 6. | Баљевац, ул Мијатовића крај бр 50/а | 09.10.2012. | Планирани радови |
| 7. | Грабовац, ул Видански крај 52/а | 09.10.2012. | Планирани радови |
| 8. | Грабовац, ул Видански крај 53 | 09.10.2012. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац, ул Раденка Ранковића бр 24 | 09.10.2012. | Планирани радови |
| 10 | Ратари, ул Павловића крај бб | 09.10.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : 1. I 2. Зона,Мислођин, Скела М.Моштаница, Уровци, Звечка | 09.10.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 90 | 81 | 65 |
| Q (Наменска) | 6.0 | 5.1 | 6.3 |
| P | 6.2 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1300 | 104+5.3 |
| P | 6.2 |
| Q мин 0500 | 60+5.0 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.19 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 182 | 180 | 177 |
| p | 5.5 | 5.6 | 5.7 |
| Q Ø 400 | 36 | 44 | 36 |
| Q Ø 250 | 27 | 26 | 26 |
| Q Ø 600 | 119 | 110 | 115 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 17.2 |  | 7.3 |
| Дом | 15.4 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 7.7 |  | 8.7 |
| Брђански крај | 5.4 |  | 7.4 |
| ТЕНТ | 13.9 |  |  |
| Ушће | 25.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 2.8 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.76 | 3.89 | 3.46 |
|  | Мислођин | 3.01 | 2.23 | 4.37 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.17 | 0,21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић