Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   09.10.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Јасенак,Центар бр.162 (у њиви Андрић Мирослава), квар на цевоводу ПВЦ Φ110, није до краја затрпано | 08.10.2013 | Завршени радови |
| 2. | Јасенак, Швабића крај, квар на цевоводу Φ63 | 08.10.2013 | Завршени радови |
| 3 | Барич,ул.Виногради бр.12, замена 15 м ПОЦ цевовода 1“ са ПЕ 1“ због градње куће (линија иде кроз двориште за две куће) | 08.10.2013 | Завршени радови |
| 4 | Барич,Базна хемија, ископано уз шахт и провучена деоница од 100м ПЕ 6/4“ (прекинути радови због хитне интервенције у ул.Немањина) | 08.10.2013 | Завршени радови |
| 5 | Обреновац, ул.Немањина бр.41 (у тротоару) квар на цевоводу ПОЦ 3/4“ | 08.10.2013 | Завршени радови |
| 6 | Барич, Базна хемија, повез објекта на нову линију | 09.10.2013 | Планирани радови |
| 7 | Мислођин, код резервоара, чишћење путног канала | 09.10.2013 | Планирани радови |
| 8 | Звечка, ул.Слободана Танкосића бр.30 | 09.10.2013 | Планирани радови |
| 9 | Скела, ул.56 Родољуба бр.172 (у сокаку) | 09.10.2013 | Планирани радови |
| Напомена: У магацину нема ризле |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“чишћење аутоматске решетке ручно (3 пута) | 09.10.2013 | 9368870 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“,чишћење чешљева и затезање вијака,покушај спуштања у јаму и повезивања пумпе“АБС“,утврђено да радно коло пумпе не може да се покрене, обавештен сервис. Долазак сервисера у току дана и констатација да је пумпа исправна али да је изгорела склопка за пумпу П2 | 09.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” | 09.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 09.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје | 09.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 09.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 09.10.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Чишћење и испирање гајгер сливника у улицама по Обреновцу ( испрано 62 ком. гајгера) | 08.10.2013 |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ул.Вука Караџића бр.101г, одгушење судоперске вертикале | 08.10.2013 |  | Завршени радови |
| 10 | Обреновац, ул.Раденка Ранковића бр.8, одгушење судоперске вертикале | 08.10.2013 |  | Завршени радови |
| 11 | Обреновац, ул.Вука Караџића бр.101в,рад на блиндирању пластичне цеви Φ160 према каналу, по налогу инспекције | 08.10.2013 |  | Завршени радови |
| 12 | Обреновац, ул.Узун Миркова бр.1, одгушење фекалне канализације | 08.10.2013 |  | Завршени радови |
| 13 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 09.10.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Звечка, ул.Солунског фронта бр.36, замена вентила и водомера | 09.10.2013 | Планирани радови |
| 2 | Рвати, ул.Рваћанска бр.106, замена водомера | 09.10.2013 | Планирани радови |
| 3 | Барич, ул.Баричких бораца бр.93а, замена вентила у шахти | 09.10.2013 | Планирани радови |
| 4 | Јасенак, Сенића крај бр.32, цурење у шахти | 09.10.2013 | Планирани радови |
| 5 | Јасенак,Тодоровића крај бб, замена водомера | 09.10.2013 | Планирани радови |
| 6 | Звечка, ул.Браће Зујаловић бр.10, провера исправности водомера | 09.10.2013 | Планирани радови |
| 7 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.101, провера водомера | 09.10.2013 | Планирани радови |
| 8 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.19, замена водомера | 09.10.2013 | Планирани радови |
| 9 | Забрежје ул.Аце Симовића бр.110, цурење у шахти | 09.10.2013 | Планирани радови |
| 10 | Обреновац, ул.Кнеза Симе Марковића бр.19, цурење у шахти | 09.10.2013 | Планирани радови |
| 11 | Обреновац, ул.Војводе Путника бр.10, цурење у шахти | 09.10.2013 | Планирани радови |
| 12 | Забрежје, ул.Забрежанских партизана бр.3, цурење у шахти | 09.10.2013 | Планирани радови |
| 13 | Забрежје, ул.Проте Матије Ненадовића бр.25, цурење у шахти | 09.10.2013 | Планирани радови |
| 14 | Обреновац, ул.Цара Лазара бр.39, цурење у шахти | 09.10.2013 | Планирани радови |
| 15 | Звечка, ул.5.Козарска бр.74, замена водомера | 09.10.2013 | Планирани радови |
| 16 | Обреновац, ул.Бранислава Нушића бр.45, замена вентила | 09.10.2013 | Планирани радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Обреновац, угао ул.Здравковићева и ул.Војводе Мишић, санација шахт поклопца са рамом у коловозу (бетонирање) | 08.10.2013 | Радови у току |
| 2 | Обреновац, ул.Вука Караџића (у зеленој површини), чеповање канализационог прикључка у шахти и санација шахт поклопца бетонирањем | 08.10.2013 | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, угао ул.Здравковићева и ул.Војводе Мишић, завршни радови на санација шахт поклопца са рамом у коловозу (бетонирање) | 09.10.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 79 | 61 | 52 |
| ` | 5.9 | 4.0 | 4.0 |
| P | 6.0 | 5.8 | 5.8 |
| Q мах 0900 | 83+4.3 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0500 | 50+4.0 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.35 | 0.34 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 250 | 251 | 245 |
| p | 5.8 | 5.9 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 69 | 72 | 68 |
| Q Ø 250 | 37 | 38 | 37 |
| Q | 144 | 141 | 140 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 15.4 |  | 7.6 |
| Дом | 14.6 |  | 7.3 |
| Павловића крај | 8.6 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 9.8 |  |  |
| Ушће | 23.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.1 |
|  | Забрежје | 3.64 | 3.32 | 3.65 |
|  | Мислођин | 2.33 | 2.31 | 3.08 |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.23 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић