Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   09.11.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац-Забрежје , ул А.Аце Симовића бр 209 | 09.11.2012. | Планирани радови |
| 2. | Грабовац, Доњи крај бр 508 | 09.11.2012. | Планирани радови | анирани радови |
|  | Напомена – због тога што је један багер још увек на поправци, ради се са смењеним капацитетом |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ | 08.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , вађење и чишћење П 1 пумпе | 08.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , вађење и чишћење пумпе П 1 | 08.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 08.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ , вађење и чишћење пумпе П 1 | 08.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 08.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 08.11.2012. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац, ул Краља Милутина бр 23, одгушење судоперске вертикале | 08.11.2012. | Завршени радови |
| 9. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 45/1 , одгушење Фекалне канализације | 08.11.2012. | Завршени радови |
| 10. | Црпљење септичких јама : Обреновац ул Проте Матеје Ненадовића бр 16 због лома цеви 1 тура, Баљевац бр 99/а 1 тура , одлазак до надвожњака Стублине ради провере да ли цистерна може да уђе у двориште | 08.11.2012. | Завршени радови |
| 11. | Барич, ул Обреновачки пут, код аутобуске станице црпљење цистерном Аксор из водоводних шахти за сектор одржавања водоводне мреже – 6 тура | 08.11.2012. | Завршени радови |
| 12. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 09.11.2012. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Уровци, ул Мовтица бр 70 | 09.11.2012. | Планирани радови |
| 2. | Јасенак, ул Врањски Вис бр 74/6 | 09.11.2012. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац, Забрежје, ул Доситејева бр 34 | 09.11.2012. | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, Забрежје, ул Доситејева бр 5 | 09.11.2012. | Планирани радови |
| 5. | Обреновац, Забрежје, ул Доситејева бр 128/1 | 09.11.2012. | Планирани радови |
| 6. | Обреновац, ул Сремског фронта бр 14 | 09.11.2012. | Планирани радови |
| 7. | Дражевац, Луг 111/б | 09.11.2012. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 82 | 09.11.2012. | Планирани радови |
| 9. | Мислођин, Осовље | 09.11.2012. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац, Забрежје, ул Проте Матеје Ненадовића бр 93/2 | 09.11.2012. | Планирани радови |
| 11. | Барич, ул Гробљанска бр 19/д | 09.11.2012. | Планирани радови |
| 12. | Барич, ул Пут за Искру бр 1 | 09.11.2012. | Планирани радови |
| 13. | Обреновац, ул А.Аце Симовића бр 9 | 09.11.2012. | Планирани радови |
| 14. | Звечка, ул Радована Стублинчевића бр 66 | 09.11.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : 1. 2. Зона Обреновац,Барич, Моштаница, Грабовац | 09.11.2012. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 78 | 58 | 66 |
| Q (Наменска) | 6.5 | 6.1 | 6.2 |
| P | 5.9 | 5.7 | 5.9 |
| Q мах 1800 | 72+7.5 |
| P | 5.9 |
| Q мин 2000 | 32+12.1 |
| P | 5.6 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.20 | 0.21 | 0.18 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 256 | 182 | 256 |
| p | 6.0 | 5.6 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 81 | 45 | 81 |
| Q Ø 250 | 36 | 26 | 35 |
| Q Ø 600 | 139 | 111 | 140 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 11.7 |  | 7.3 |
| Дом | 10.9 |  | 7.2 |
| Павловића крај | 8.4 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 14.7 |  |  |
| Ушће | 24.0 |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.3 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.29 | 3.63 | 3.43 |
|  | Мислођин | 3.78 | 2.64 | 3.85 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић