Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   09.12.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Јасенак, Центар бр.28, квар на цевоводу ПЕ 3/4“ | 08.12.2013 | Завршени радови |
| 2. | Забрежје ФВ “Забрежје“, ископане рупе за надсзрешицу | 08.12.2013 | Завршени радови |
| 3 | Барич, ФВ “Барич“, затрпан ров у дужини 80м | 08.12.2013 | Завршени радови |
| 4 | Мала Моштаница, ул.Шарчевића крај бр.54 | 09.12.2013 | Планирани радови |
| 5 | Мала моштаница ул.Рудничка бр.1 | 09.12.2013 | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара“, очишћено корито механичке решетке | 09.12.2013 | 9787942 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“, очишћено корито механичке решетке, ресетована пумпа П1 | 09.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, | 09.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“, | 09.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје, | 09.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 09.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 09.12.2013 |  | Пумпа у раду |
| 8 | Обреновац, ул.Цара Лазара бр.4а стан бр.1, одгушење судоперске вертикале | 08.12.2013. |  | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ул.Војводе Путника бр.10, одгушење фекалне канализације | 08.12.2013. |  | Завршени радови |
| 11 | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (у 800, 1300,1700 и 2100) | 09.12.2013 | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Грабовац, Видански крај бр.32, нови прикључак | 09.12.2013. | Завршени радови |
| 2 | Дрен, Доњи крај бр.33, цурење у шахти | 09.12.2013. | Завршени радови |
| 3 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.91, цурење у шахти | 09.12.2013. | Завршени радови |
| 4 | Обреновац, ул.Немањина бр.9, цурење у шахти | 09.12.2013. | Завршени радови |
| 5 | Обреновац, ул.Милоша Обреновића бр.32, цурење у шахти | 09.12.2013. | Завршени радови |
| 6 | Забрежје, ул.Савска бр.65, цурење у шахти | 09.12.2013. | Завршени радови |
| 7 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.182, замена водомера | 09.12.2013. | Завршени радови |
| 8 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.114а, замена водомера | 09.12.2013. | Завршени радови |
| 9 | Обреновац, ул.Војводе Мишић бр.229, замена водомер | 09.12.2013. | Завршени радови |
| 10 | Барич, ул.Омладинска бр.24ц, замена водомера | 09.12.2013. | Завршени радови |
| 11 | Барич, ул.Виноградска бр.24, провера водомера | 09.12.2013. | Завршени радови |
| 12 | Звечка, ул.Шабачки пут бр.111, пукло стакло водомера | 09.12.2013. | Завршени радови |
| 13 | Звечка, ул.Шабачки пут бр.97, цурење у шахти | 09.12.2013. | Завршени радови |

| Група за изградњу и превентивно одржавање |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1 | Забрежје,ФВ „Забрежје“, бетонирање металних чаура за анкерисање металних стубова за надстрешицу (5 ком) | 09.12.2013 | Планиранирадови |
| 2 | Обреновац, ул.Аце Симовића (код „МАКСИ“-ја, поправка порушене сигнализације на месту улегнућа у коловозу | 09.12.2013 | Планирани радови |
| 3 | Обреновац, угао улица Војводе Мишић и Кнез Михајлова, завршетак радова на постављању бехатон плоча | 09.12.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 72 | 90 | 75 |
| ` | 2.6 | 1.1 | 1.1 |
| P | 5.8 | 6.1 | 6.2 |
| Q мах 2200 | 90+1.1 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0900 | 54+1.2 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.28 | 0.25 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 171 | 171 | 248 |
| p | 5.4 | 5.6 | 5.9 |
| Q Ø 400 | 11 | 18 | 66 |
| Q Ø 250 | 31 | 30 | 37 |
| Q Ø 600 | 129 | 123 | 145 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 13.5 |  | 5.4 |
| Дом | 13.9 |  | 6.3 |
| Павловића крај | 10.6 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 7.6 |  |  |
| Ушће | 22.9 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.0 |
|  | Забрежје | 3.72 | 3.67 | 3.60 |
|  | Мислођин | 1.73 | 1.80 | 3.08 |
| мутноћа (NTU) | 0.16 | 0.20 | 0.20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадио- Радиша Кувекаловић