Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 09.12.2011.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Ушће, Гола бара | 08.12.2011 | Завршени радови |
|  | Грабовац, Доњи крај бр.550,Шеваре бр.346 | 08.12.2011 | Завршени радови |
|  | Барич, Посавских Партизана бр.44 | 08.12.2011 | Завршени радови |
|  | Грабовац,Доњи крај код подрума пића | 08.12.2011 | Завршени радови |
|  | Аце Симовића | 08.12.2011 | Завршени радови |
|  | Тамнавска код нове зграде(Икодиновић) | 08.12.2011 | Завршени радови |
|  | Буде Давидовића бр.27 | 09.12.2011 | Радови у току |
|  | Јанка Тешић | 09.12.2011 | Радови у току |
|  | Посавски Партизани бр.44 | 09.12.2011 | Радови у току |
|  | Одвоз питке воде за Конатице | 09.12.2011 | Радови у току |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Вука Караџића бр.60 улично загушење,Немањина бр.84 улично -урађено,Стевана Синђелића бр.27 улично загушење урађено, | 08.12.2011. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама и фекалне канализације: Тамнавска 31-1 тура,ул.Браће Јоксића бр.87-1 тура,Селенића крај -1 тура | 08.12.2011. | Завршени радови |
|  | Чишћење гајгер решетки: / | 08.12.2011. | Завршени радови |
|  | Рад зидара и помоћног радника са компресором на шпицању шахти и дозиђивању истих ул.Цара Лазара ,дозидана шахта | 08.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: вађење П1 на „Купинцу“ | 08.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: вађење П2 | 08.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 08.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: рад бравара на варењу матица за стубове око агрегата | 08.12.2011. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 08.12.2011. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 09.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, 14.Октобра бр.13 | 09.12.2011. | Радови у току |
|  | Краља Петра I бр.24 | 09.12.2011. | Радови у току |
|  | ГајI Авалска бр.24, | 09.12.2011. | Радови у току |
|  | Купиначка 47 | 09.12.2011. | Радови у току |
|  | Војводе Путника бр.30 | 09.12.2011. | Радови у току |
|  | Вука Караџића 101 | 09.12.2011. | Радови у току |
|  | Војводе Мишића бр.13, | 09.12.2011. | Радови у току |
|  | Бог.Урош.Црног бр 47/в, | 09.12.2011. | Радови у току |
|  | Милоша Обреновића 191/а и 155 | 09.12.2011. | Радови у току |
|  | Цара Лазара бр.50 | 09.12.2011. | Радови у току |
|  | Барич, Омладинских бригада 2 | 09.12.2011. | Радови у току |
|  | Браће Југовића бр.44/б | 09.12.2011. | Радови у току |
|  | Краља Александра бр.46/6 | 09.12.2011. | Радови у току |
|  | Ул.Солунског фронта 12 | 09.12.2011. | Радови у току |
|  | Гај II,ул.Капетана Ерића 22 | 09.12.2011. | Радови у току |

| Служба наплате, рекламација и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац 1. и 2. зона, Барич, Грабовац, | 09.12.2011. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 09.12.2011. | Радови у току |
| 2. | Повезивање прикључака на канализациону мрежу извођач Пројекто монтажа Београд | 09.12.2011. | Радови у току |
| 3. | Изградња водоводне мреже за објекте од општег јавног интереса по захтевима МЗ АР Градња доо Београд | 09.12.2011. | Радови у току |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 77 | 97 | 93 |
| Q (Наменска) | 6.2 | 6.2 | 5.2 |
| P | 6.1 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 1800 | 123+5.5 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0800 | 44+6.1 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.24 | 0.28 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 96 | 258 | 275 |
| p | 4.9 | 5.8 | 5.5 |
| Q Ø 400 | 4 | 115 | 128 |
| Q Ø 250 | 17 | 30 | 33 |
| Q Ø 600 | 75 | 113 | 114 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 2.82 | 2.81 | 3.27 |
|  | Мислођин | 2.51 | 0.36 | 0.37 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0,27 | 0,28 | 0,30 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. Извршена је санација цурења на потисном цевоводу пумпи за прање филтера. За обављање ове санације било је неопходно искључење половине бунара на изворишту, што је имало за последицу смањење количине произведене питке воде. |

Обрадила: Славица Филић