Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   10.01.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич , ул Баричка Река код бр 189 , припрема за прелаз преко Баричке реке, наставак радова | 10.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Дражевац , ул Луг бр 163/1 | 10.01.2013. | Планирани радови |
| 3. | Пољане , ул Доњи крај бр 59 | 10.01.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , пражњење корита 2 пута | 10.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ , | 10.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница”, вађење и чишћење пумпи и Свлачење нивоа | 10.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 10.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ , вађење, чишћење и спуштање пумпе | 10.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 10.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 10.01.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Милоша Обреновића бр 22 , улично одгушење | 09.01.2013. | Завршени радови |
| 9. | Црпљење сепзичке јаме у Великом Пољу бр 39/а,1 тура | 09.01.2013. | Завршени радови |
| 10. | Обилазак и рад електричара по Црпним станицама са извођачима око интернета и Скаде | 09.01.2013. | Завршени радови |
| 11. | Обреновац , код “Србоекспорта” – не излива се фекалија у ул. А.А.Симовића | 09.01.2013. | Завршени радови |
| 12. | ‘Фиат Добло” одвежен у сервис ради сервисирања мотора | 09.01.2013. | Завршени радови |
| 13. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 10.01.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Барич, ул Oбреновачки пут бр 5 8 , ХИТНО, пуна Шахта воде,цурење | 10.01.2013. | Планирани радови |
| 2. | Мислођин , ул Обреновачки пут бр 52/а , замена водомера | 10.01.2013 | Планирани радови |
| 3. | Мислођин , ул Обреновачки пут бр 50/е , замена водомера | 10.01.2013 | Планирани радови |
| 4. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 86/а ,Кућни савет, не држе вентили, цурење воде у шахти | 10.01.2013 | Планирани радови |
| 5. | Скела , ул Мила Манића бр 184 , замена водомера | 10.01.2013 | Планирани радови |
| 6. | Ратари , Павловића крај бр 18/б, цурење воде | 10.01.2013 | Планирани радови |
| 7. | Обреновац, ул Војводе Мишића бр 195 , од Пословног Простора , немају воде у локалу , поправка | 10.01.2013 | Планирани радови |
| 8. | Барич, ул Колубарска бр 34/а , замена водомера | 10.01.2013 | Планирани радови |
| 9. | Мислођин , ул Брђански крај 69/д , замена водомера | 10.01.2013 | Планирани радови |
| 10. | Дражевац , ул Швабића крај бр 416/б , раздвајање Водомера у шахти | 10.01.2013 | Планирани радови |
| 11. | Мислођин , ул Обреновачки пут бр 70 , замена водомера | 10.01.2013 | Планирани радови |
| 12. | Мислођин , ул Брђански крај 41/а ,замагљено стакло | 10.01.2013 | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера – Обреновац 1 и 2.зона, Мала Моштаница , Ушће , Дражевац , Барич | 10.01.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 85 | 85 | 76 |
| Q (Наменска) | 7.1 | 5.1 | 5.2 |
| P | 6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Q мах 2000 | 104+6.2 |
| P | 6.1 |
| Q мин 0600 | 76+5.2 |
| P | 6.1 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.23 | 0.23 | 0.19 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0,65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 167 | 247 | 241 |
| p | 5.6 | 6.0 | 6.1 |
| Q Ø 400 | 28 | 79 | 79 |
| Q Ø 250 | 25 | 35 | 34 |
| Q Ø 600 | 114 | 133 | 128 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.54 | 3.48 | 3.26 |
|  | Мислођин |  |  |  |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.19 | 0.23 | 0,20 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић