Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 10.04.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Барич, Компанија Прва искра Наменска производња, поправка цевовода, завршено и затрпано | 09.04.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Компанија Прва искра Наменска производња, поправка затварача | 09.04.2012. | Завршени радови |
|  | Барич, Баричка река 117 | 10.04.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Сенића крај 228 | 10.04.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, ул. 15 та бр.19 | 10.04.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Војводе Мишића 196 | 10.04.2012. | Планирани радови |
|  | Баљевац, уградња јавне чесме | 10.04.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Мијин поток 2 | 10.04.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Војводе Мишића 231, Карађорђева 7, Кнеза Михаила 3 | 09.04.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Скела ош, Бело поље Тамнавска 31ц | 09.04.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 09.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, чишћење пумпи 2 пута | 09.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, чишћење пумпи | 09.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 09.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци | 09.04.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 09.04.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 10.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Ђачког батаљона 23б, Кнеза Симе Марковића 29, Вука Караџића 101б, Раје Поповића 28, Карађорђева 10, 14 октобра бр.28 | 10.04.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, И. Богдановића вањке 9ф, А.А.Симовића 69 | 10.04.2012. | Планирани радови |
|  | Баљевац, Баљевачки пут 316 | 10.04.2012. | Планирани радови |
|  | Јасенак, Шумадија 74а | 10.04.2012. | Планирани радови |
|  | Барич, 6 те Војвођанске бригаде 21 | 10.04.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Јовановац бб | 10.04.2012. | Планирани радови |
|  | Скела, 56 родољуба 171 | 10.04.2012. | Планирани радови |
|  | Ушће, Дуго поље 3а | 10.04.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац, искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 10.04.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавања водомера: Обреновац 1. и 2. зона, Звечка, Уровци | 10.04.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Дражевац | 10.04.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд01.04.2012. | 10.04.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне водоводне мреже од регионалног пута Р101 до водоторња у Стублинама (V фаза) - изградња примарне мреже деоница Ц1-Ц9 Извођач "Инграп омни" Београд | 10.04.2012. | Радови у току |
| 3. | Изградња примарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 1 – Ч 9) – фаза II извођач „Алексић“ доо, Уб | 10.04.2012. | Радови у току |
| 4. | Изградња цевовода Ø 600 дуж коловоза од Новог гробља кроз насеље Рвати извођач „Фербилд“ доо, Београд | 10.04.2012. | Радови у току |
| 5. | Изградња секундарне водоводне мреже и дела примарне мреже до будућег водоторња у Стублинама извођач „АР Градња“ доо Београд | 10.04.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) |  | 92 | 74 |
| Q (Наменска) |  | 4.8 | 4.7 |
| P |  | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 2000 | 107+4.9 |
| P | 6.4 |
| Q мин 0400 | 72+4.7 |
| P | 6.4 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) |  | 0.28 | 0.29 |
| Резидуал хлора mg/l |  | 0.75 | 0,7 |
| Радови | Од 07.20 до 16.15 часова постројење није радило због замене цевовода на потису пумпи за питку воду. Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 287 | 194 | 266 |
| p | 6.0 | 5.4 | 6.3 |
| Q Ø 400 | 129 | 70 | 117 |
| Q Ø 250 | 35 | 24 | 32 |
| Q Ø 600 | 123 | 100 | 117 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 18.5 | 5.9 | 8.0 |
| Дом | 11.7 | 3.6 | 7.8 |
| Павловића крај | 10.8 | 5.4 | 8.8 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.63 | 3.77 | 3.12 |
|  | Мислођин | 0.42 | 0.37 | 3.08 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.27 | 0,23 | 0,27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић