Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   10.05.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац - Забрежје , ул А.А.Симовића бр 144 | 10.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , угао ул Војводе Мишића и Краља Петра | 10.05.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич , ул Ново Насеље, код другог моста | 10.05.2013. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС “Колубара “ , очишћена аутоматска решетка , кошена трава тримером и косачицом | 10.05.2013. | 8329383 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС “Купинац“ | 10.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС “ II месна заједница” , вађење и чишћење обе пумпе више пута , рад електричара на оспособљавању рада агрегата и аутоматике | 10.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС “Војска“ | 10.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС “Забрежје“ , вађење и чишћење пумпе П 1 | 10.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС “Купиначка улица“ | 10.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС “С5“ | 10.05.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 43/3 , рад цистерном “МАН” , прикључна цев пукла , ( “клекла” ) . Приликом интервенције пукло мало црево на цистерни “Спринтер” | 09.05.2013. |  |
| 9. | Црпљење септичких јама –у Стублинама ул Ваљевски пут бр 508 -1 тура и за “Дом здравља” - 2 туре , у Белом Пољу ул Тамнавска бр 35/е - 1 тура | 09.05.2013. | Завршени радови |
| 10. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 10.05.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац ,ул Краља Милутина бр 7 , Кућни савет цурење у шахти , поправка | 10.05.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац , ул Војводе Мишића бр 92/а , Кућни савет цурење у шахти , поправка | 10.05.2013. | Планирани радови |
| 3. | Обреновац ,ул Краља Александра Првог бр 87 , цурење у шахти , поправка | 10.05.2013. | Планирани радови |
| 4. | Ратари , ул Ратарска бр 35, замена водомера | 10.05.2013. | Планирани радови |
| 5. | Звечка , ул Браће Лазића бр 345 , цури улазни вентил, замена | 10.05.2013. | Планирани радови |
| 6. | Моштаница , ул Моштаничка бр 86 , цури улазни вентил , замена | 10.05.2013. | Планирани радови |
| 7. | Бело Поље, ул Селенића крај бр 18, замена водомера | 10.05.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац ,ул Книнска бр 7 , цурење у шахти , поправка | 10.05.2013. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац ,ул Книнска бр 11 , цурење у шахти , поправка | 10.05.2013. | Планирани радови |
| 10. | Обреновац ,ул Книнска бр 28 , цурење у шахти , поправка | 10.05.2013. | Планирани радови |
| 11. | Обреновац ,ул Книнска бр 69 , цурење у шахти , поправка | 10.05.2013. | Планирани радови |
| 12. | Велико Поље , ул Ваљевски пут бр 52/а , не држи улазни вентил , замена | 10.05.2013. | Планирани радови |
| 13. | Звечка , ул 5. –та Козарачка бр 10 , замена водомера | 10.05.2013. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Очитавање водомера : Обреновац I и II зона , Барич, М.Моштаница , Дражевац , Грабовац | 10.05.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 64 | 80 | 60 |
| Q (Наменска) | 4.7 | 4.4 | 4.7 |
| P | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Q мах 2000 | 82+5.8 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0500 | 56+4.4 |
| P | 6.0 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.30 | 0.31 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 190 | 191 | 241 |
| p | 5.8 | 5.8 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 49 | 57 | 70 |
| Q Ø 250 | 9 | 9 | 37 |
| Q Ø 600 | 101 | 93 | 134 |
| Q Ø 300 | 31 | 32 | 0 |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |
| Френки | 13.1 |  | 5.8 |
| Дом | 12.8 |  | 6.8 |
| Павловића крај | 7.9 |  | 8.6 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 12.6 |  |  |
| Ушће | 22.2 |  |  |
| Грабовац |  |  | 4.1 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.55 | 3.63 | 3.46 |
|  | Мислођин | 3.21 | 2.09 | 3.90 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Весна Ђотуновић