Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан 10.05.2012.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Немањина – Цара Душана, замена 2 затварача у шахти | 09.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Цара Душана и линије у насељу Ројковац, испирање водоводних линија | 09.05.2012. | Завршени радови |
|  | Стублине, испирање водоводне линије | 09.05.2012. | Завршени радови |
|  | Обреновац, Цара Душана | 10.05.2012. | Планирани радови |
|  | Звечка, Солунског фронта | 10.05.2012. | Планирани радови |
|  | Обреновац, Белопољска | 10.05.2012. | Планирани радови |
|  | Грабовац, Стублине, испирање водоводних линија | 10.05.2012. | Планирани радови |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Одгушење линија фекалне и кишне канализације: Обреновац, Војводе Мишића 198, Вука Караџића, Милоша Обреновића 62 | 09.05.2012. | Завршени радови |
|  | Црпљење септичких јама, фекалне и кишне канализације, усисавање талога, испирање линије: Звечка, ул. 19 та бр.29/3, ОШ Дражевац, Барич, Баричка река 85 (испрано 25м линије, усисана 1 шахта и 1 гајгер сливник), Обреновац, Војводе Бојовића (110м линије и 4 шахте) | 09.05.2012. | Завршени радови |
|  | Чишћење и испирање гајгер сливника: | 09.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Купинац: редовни обиласци, очишћена пумпа, није спуштена (звук рада пумпе не задовољава – послати на поправку) | 09.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС 2. МЗ: редовни обиласци, пумпе послате на сервис | 09.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Забрежје: редовни обиласци | 09.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Колубара: редовни обиласци, ручно чишћење решетке | 09.05.2012. | Завршени радови |
|  | ФЦС Војска: редовни обиласци | 09.05.2012. | Завршени радови |
|  | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 10.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Обреновац, Стара Тамнава 28, 14 октобра бб, Војводе Мишића 51/3, Краља Милутина 19, Вука Караџића 101/2 | 10.05.2012. | Планирани радови |
|  | Уровци, Мајданска 48 и 50, Брештанкса 35 и 75 | 10.05.2012. | Планирани радови |
|  | Скела, 56 родољуба 301 | 10.05.2012. | Планирани радови |
|  | Забрежје, Ивана Богдановића Вањке 17б, Проте Матеје Ненадовића 19 | 10.05.2012. | Планирани радови |
|  | Мала Моштаница, Максимовића крај 8 | 10.05.2012. | Планирани радови |
|  | Дражевац, Јовановац 2/ц | 10.05.2012. | Планирани радови |
|  | Мислођин, Кованчина 3/8, Мислођинска 126 | 10.05.2012. | Планирани радови |
|  | Територија ГО Обреновац: искључења корисника који нередовно извршавају своје обавезе | 10.05.2012. | Планирани радови |
|  | Пољане: прикључења корисника | 10.05.2012. | Планирани радови |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
|  | Очитавање водомера: Обреновац, 1. и 2. зона, Барич | 10.05.2012. | Радови у току |
|  | Попис водомера: Дрен | 10.05.2012. | Радови у току |

| Сектор за инвестиције, развој и техничку припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Изградња секундарне канализационе мреже слива главног колектора 1 у Обреновцу, Бело поље извођач Wetrikom Београд | 10.05.2012. | Радови у току |
| 2. | Изградња примарне и секундарне водоводне мреже дуж регионалног пута Р101б, на делу од резервоара Грабовац према надвожњаку у Стублинама (деоница од Ч 9 – Ч 14) – фаза II Извођач ГТП ”Imes Coop” д.о.о. Обреновац | 10.05.2012. | Радови у току |

| Постројење за прераду воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 59 | 110 | 101 |
| Q (Наменска) | 5.6 | 4.8 | 4.8 |
| P | 5.8 | 6.4 | 6.4 |
| Q мах 1100 | 112+7.1 |
| P | 6.4 |
| Q мин 1500 | 59+5.1 |
| P | 5.8 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.7 | 0.7 | 0,7 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Постројење за прераду воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 268 | 185 | 268 |
| p | 6.3 | 5.6 | 6.2 |
| Q Ø 400 | 116 | 58 | 100 |
| Q Ø 250 | 32 | 24 | 34 |
| Q Ø 600 | 120 | 103 | 134 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки |  |  |  |
| Дом |  |  |  |
| Павловића крај |  |  |  |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ |  |  |  |
| Ушће |  |  |  |
| Грабовац |  |  |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.66 | 3.44 | 3.30 |
|  | Мислођин | 3.21 | 1.64 | 3.97 |
| квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.24 | 0,25 | 0,24 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Мерење и контрола рада изворишта. Обилазак пумпних станица висинских зона. Наставак праћења рада аутоматике филтерских поља од Ф1 до Ф6. |

Обрадила: Славица Филић