Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   10.06.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Јасенак-Вранићки вис бр 77. | 10.06.2013. | Планирани радови |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 10.06.2013. | 8567502 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 10.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница" | 10.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 10.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 10.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 10.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 10.06.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Краља Милутина бр 13. и 15/б-улично загушење урађено код броја 17.од 14:00 15:00. | 09.06.2013. | Завршени радови |
| 9. | Чишћење аутоматске решетке на ФЦС "Колубара"(два пута). | 09.06.2013. | Завршени радови |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 10.06.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Пољане-прикључци на водоводну мрежу. | 10.06.2013 | Планирани радови |
| 2. | Звечка-Живе Борјановића бр.69-цурење. | 10.06.2013 | Планирани радови |
| 3. | Гробљанска бр 3-цурење у шахти | 10.06.2013 | Планирани радови |
| 4. | Обреновац-Узун Миркова бр 7.замена водомера. | 10.06.2013 | Планирани радови |
| 5. | Браће Јокисића бр 71.цурење у шахти. | 10.06.2013 | Планирани радови |
| 6. | Обреновац-Вука Караџића бр 105.цури вентил. | 10.06.2013 | Планирани радови |
| 7. | Забрежје-Савска бр 81.пукла улазна цев. | 10.06.2013 | Планирани радови |
| 8. | Барич-Баричка река 106/а.слаб притисак. | 10.06.2013 | Планирани радови |
| 9. | Обреновачка бр 7-замена водомера. | 10.06.2013 | Планирани радови |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 10.06.2013 | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Мислођин,Мала Моштаница,Уровци,Звечка. | 10.06.2013 | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (Барич) | 65 | 64 | 60 |
| Q (Наменска) | 5.8 | 4.4 | 6.2 |
| P | 5.9 | 5.8 | 5.9 |
| Q мах 1100 | 71+5.9 |
| P | 6.0 |
| Q мин 0500 | 49+4.4 |
| P | 5.8 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.32 | 0.40 | 0.31 |
| Резидуал хлора mg/l | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |

| Фабрика воде Забрежје |
| --- |
| h | 14h | 22h | 7h |
| Q (дистрибуирано) | 250 | 250 | 241 |
| p | 5.9 | 5.9 | 6.0 |
| Q Ø 400 | 72 | 80 | 78 |
| Q Ø 250 | 37 | 37 | 35 |
| Q Ø 600 | 141 | 133 | 128 |
| Q Ø 300 | 0 | 0 | 0 |
|  | Q (l/s) | Pu (bar) | Pi (bar) |
| Френки | 12.5 | 6.1 | 5.9 |
| Дом | 13.0 |  | 6.9 |
| Павловића крај | 8.4 |  | 8.5 |
| Брђански крај |  |  |  |
| ТЕНТ | 13.4 |  |  |
| Ушће | 23.7 |  |  |
| Грабовац | 7.2 |  | 4.2 |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.57 | 3.53 | 3.52 |
|  | Мислођин | 3.12 | 2.07 | 3.26 |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.28 | 0.27 |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. |

Обрадила  -  Ивана Катинић