Дневне активности у ЈКП "Водовод и канализација" на дан   10.07.2013.год.

| Сектор за одржавање водоводних мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Бело Поље - ул.Стара Тамнава бр.26 | 10.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Обреновац - ул.Богољуба Урошевића Црног | 10.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич - ул.Милорада Петровића Ујке бр.36 | 10.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Ушће - ул.Вишњак бр.194 | 10.07.2013. | Планирани радови |
| 5. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. |  |  |  |
| 9. |  |  |  |

| Сектор за одржавање канализационих мрежа |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | мерач протока (м3) | Статус радова |
| 1. | ФЦС "Колубара" | 10.07.2013. | 8783314 | Пумпа у раду |
| 2 | ФЦС "Купинац" | 10.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 3. | ФЦС "II месна заједница | 10.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 4. | ФЦС "Војска" | 10.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 5. | ФЦС "Забрежје" | 10.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 6. | ФЦС "Купиначка улица" | 10.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 7. | ФЦС "С5" | 10.07.2013. |  | Пумпа у раду |
| 8. | Очишћене решетке на ФЦС „Забран“ и „Купинац“. | 09.07.2013. | Завршени радови |
| 9. | Црпљење јама : Стара Тамнава бр.26 - 1 тура , Колубарска бр.12 -1 тура | 09.07.2013. | Завршени радови |
| 10. | Војводе Мишића бр.86/б - одгушење судоперске вертикале | 09.07.2013. | Завршени радови |
| 11. | Војводе Бојовића бр.14 - одгушење уличне канализације | 09.07.2013. | Завршени радови |
| 12. | Хајдук Вељкова - одгушење уличне канализације | 09.07.2013. | Завршени радови |
| 13. | Рваћанска бр.46 - улично загушење урађено | 09.07.2013. | Завршени радови |
| 14. |  |  |  |
| 15. |  |  |  |
| 16. |  |  |  |
| 17. |  |  |  |
| 18. |  |  |  |
| 19. |  |  |  |
| 20. |  |  |  |
| 21. |  |  |  |
| 22. |  |  |  |
| 23. | Редовни обиласци ФЦС 4 пута дневно (0800, 1300, 1700, 2100) | 10.07.2013. | у току |

| Сектор за прикључке и искључења (замена водомера, вентила и сл., поправка водоводних линија у стамбеним зградама) |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Обреновац - Војводе Мишића бр.158 | 10.07.2013. | Планирани радови |
| 2. | Барич - Војвођанска | 10.07.2013. | Планирани радови |
| 3. | Барич - Виногради 7 | 10.07.2013. | Планирани радови |
| 4. | Моштаничка 18 | 10.07.2013. | Планирани радови |
| 5. | Барич - 14.Октобар 11 | 10.07.2013. | Планирани радови |
| 6. | Барич - Посавских партизана 50/6 | 10.07.2013. | Планирани радови |
| 7. | Забран - Јавна чесма | 10.07.2013. | Планирани радови |
| 8. | Обреновац - Попа Леонтија бр.12 | 10.07.2013. | Планирани радови |
| 9. | Обреновац - Тамнавска 5 део бр.8 | 10.07.2013. | Планирани радови |
| 10. |  |  |  |
| 11. |  |  |  |
| 12. |  |  |  |
| 13. |  |  |  |
| 14. |  |  |  |
| 15 |  |  |  |

| Сектор за инвестиције ,развој и тех.припрему |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Реконструкција водоводне мреже у ул.Војводе Мишића у Обреновцу Извођач радова IMES-COOP D.O.O. | 10.07.2013. | У току |

| Служба наплате и водочитања |
| --- |
| Р. б. | Место интервенције | Датум | Статус радова |
| 1. | Прва и друга зона,Барич , Дражевац | 10.07.2013. | Планирани радови |

| Фабрика воде Барич |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (Барич) | 104 | 101 | 67 |  |
| Q (Наменска) | 4.8 | 4.5 | 4.4 |  |
| P | 6.4 | 6.4 | 6.0 |  |
| Q мах 1100 | 108+4.4 |  |
| P | 6.4 |  |
| Q мин 0500 | 63+4.3 |  |
| P | 6.0 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.42 | 0.44 | 0.40 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |
| Радови | Редовна контрола параметара квалитета воде, редовно одржавање система. |  |

| Фабрика воде Забрежје |  |
| --- | --- |
| h | 14h | 22h | 7h |  |
| Q (дистрибуирано) | 258 | 254 | 250 |  |
| p | 5.7 | 5.9 | 5.9 |  |
| Q Ø 400 | 58 | 70 | 65 |  |
| Q Ø 250 | 40 | 39 | 39 |  |
| Q Ø 600 | 160 | 145 | 146 |  |
| Q Ø 300 | 0 |  | 0 |  |
|  | Q (l/s) |  | Pi (bar) |  |
| Френки | 17.7 |  | 7.6 |  |
| Дом | 16.8 |  | 7.2 |  |
| Павловића крај | 13.3 |  | 8.6 |  |
| Брђански крај |  |  |  |  |
| ТЕНТ | 13.4 |  |  |  |
| Ушће | 33.9 |  |  |  |
| Грабовац |  |  | 3.5 |  |
| Резервоари (m) | Забрежје | 3.29 | 3.68 | 3.69 |  |
|  | Мислођин | 3.00 | 2.54 | 3.76 |  |
|  | квалитет воде |
| мутноћа (NTU) | 0.26 | 0.22 | 0.21 |  |
| Резидуал хлора mg/l | 0,5 | 0.5 | 0.5 |  |
| Радови |
| Узимање узорака и контрола параметара воде. Редовно дежурство. Врши се регенерација цевастих бунара ЦБ 18 и ЦБ 30. Припремни радови за бушење цевастог бунара ЦБ 24. |

Обрадила  -  Ивана Катaнић